Република Србија

Г Р А Д    Б Е О Г Р А Д

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ  БЕОГРАД

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Одељење за грађевинске и

комуналне послове и инвестиционо

пројектовање

Oдсек за грађевинске послове

Булевар Михаила Пупина 167

Нови Београд

Број: VIII-351-600/15

Дана:  03.09.2015. године

СИ/РБ

Одељење за грађевинске и комуналне послове  и инвестиционо пројектовање Управе Градске општине Нови Београд, поступајући по захтеву Ћупурдија Бранка из Новог Београда Недељка Гвозденовића бр.42/14 , за издавање употребне дозволе за радове изведене у стамбеном објекту у Улици Недељка Гвозденовића бр.42 у Новом Београду на кат.парц.3688/2 КО Нови Београд,а на основу члана 8ђ, став 1,2,3 и члана 158. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр.72/09,  81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука Уставног суда, 50/2013 – одлука УС, 54/2013,  98/2013 - одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 41, 42 и 44. Првилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Службени Гласник РС'', бр.22/2015), Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним рокoвима за поједине врсте објеката ( ''Службени Гласник РС'', бр.27/2015) и чл. 192. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/01 и ''Сл. гласник РС'' бр.30/2010), доноси

# Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

ОДОБРАВА СЕ инвеститору Ћупурдија Бранку ЈМБГ:0603981710254 из Новог Београда, Недељка Гвозденовића бр.42/14, употреба стана, по структури једноипособан, укупне нето површине П=35,02м2 у Улици Недељка Гвозденовића бр.42, у Нoвом Београду,  а који је изведен у свему према решењу овог Oдељења VIII-351-300/2011 од 29.11.2011.године, којим се одобрава извођење радова на реконструкцији и претварању дела таванског простора површине 70m2 (изнад стана бр.14-лево од машинске кућице) у засебну стамбену јединицу-СТАН, по структури  ЈЕДНОИПОСОБАН , нето површине П=35,02м2 (обрачунате по важећем ЈУС-у из 2002.године ), у поткровљу 2, стамбеног објекта  спратности П+5+Пк  у улици Недељка Гвозеденовића бр.42 , на кат.парцели бр.3688/2  КО Нови Београд, на Новом Београду, у постојећем габариту и волумену  објекта.

Употреба предметног стана, дозвољава се у свему према Извештају-записнику о техничком прегледу објекта изведених радова бр. 19/15 од 28.08.2015.године, урађеном од стране Агенције за архитектонске и инжењерске делатности, и техничко саветовање ''ГОРЈАН'',Горјан Јовановић, пр. МБ:63188999, Београд-Звездара, Косте Таушановића бр.7,који чини саставни део овог решења.

Комисија Агенције за архитектонске и инжењерске делатности, и техничко саветовање ''ГОРЈАН'',Горјан Јовановић, пр. МБ:63188999, Београд-Звездара, Косте Таушановића бр.7, је својим радом је на лицу места утврдила да су изведени сви предвиђени радови на реконструкцији и претварању дела таванског простора површине 70m2 (изнад стана бр.14-лево од машинске кућице) у засебну стамбену јединицу-СТАН, по структури  једноипособан , нето површине П=35,02м2 (обрачунате по важећем ЈУС-у из 2002.године ), у поткровљу 2, стамбеног објекта  спратности П+5+Пк  у улици Недељка Гвозеденовића бр.42 , на кат.парцели бр.3688/2  КО Нови Београд, на Новом Београду, у постојећем габариту и волумену  објекта, а на основу грађевинске дозволе бр. VIII-351-300/2011 од 29.11.2011.године, правноснажно од 01.01.2012. године, издатим од стране Одељења за грађевинске и комуналне послове  Градске општине Нови Београд.

Комисија за технички преглед изведених радова на изграђеном стамбеном објекту у Новом Београду, Недељка Гвозденовића бр.42 на кат.парц.3688/2 КО Нови Београдје констатовала да нема битних примедби на изведене радове, инсталације потврђује:

- Да је објекат подобан за употребу сходно својој намени;

- Да су изграђени стамбени објекат у Новом Београду,Недељка Гвозденовића бр.42, на кат.парц.бр.3688/2 КО Нови Београд у Новом Београду изграђен у складу са Грађевинском дозволом и потврђеном техничком документацијом-Главним пројектима, такође и да су сви радови изведени у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима и објекта се може користити сходно својој намени.

- Сви радови су изведени по важећем Закону, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета за радове, уграђене материјале, инсталације, опрему и уређаје;

- Да су сви прикључци инсталација објекта изведени. Ова Комисија је извршила преглед документације ЈКП за прикључке, визуелни и функционални преглед кућних инсталација; водовода и канализације, електроинсталација и утврдила да су исте изведене и прикључене на постојећу инфраструктуру ЈКП што потврђују потврде ЈКП;

- Да су обезбеђени докази-атести о квалитеу изведених радова, уграђених материјала, инсталацијаопреме и уређаја издати од стране овлашћених организација, овлашћених стручних лица и несметаног коришћења комуналија што потврђују потврде ЈКП;

- Гарантни рок за све изведене радове и кућне инсталације у објекту донеће се сходноодредбама Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу, осматрању тла и објеката у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (Сл.Гласник РС бр.27/2015);

- Инвестициона вредност радова износи 2.315.678,20 динара;

- Да су испуњени и други прописани услови за несметану употребу објекта-изведених радова, као и изведени радови и кућне инсталације не доводе у опасност животе и здравље људи и не угрожавају коришћење суседних објеката, не утиче на безбедност од пожара и сигурност у саобраћају.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е

Инвеститор Ћупурдија Бранко из Новог Београда, Недељка Гвозденовића бр.42/14  поднео је овом органу дана 31.08.2015.године захтев заведен под бројем VIII-351-600/15, за издавање употребне дозволе за радове изведене у стамбеном објекту у  Улици Недељка Гвозденовића бр.42,  у Новом Београду.

Уз захтев је приложена следећа документација:

- ГЛАВНА СВЕСКА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ , урађен од стране „SIMEX INŽENJERING“а , д.о.о. Предузеће за инжењеринг, пројектовање и извођење грађевинских радова и трговину, Експорт-импорт, владетина 22, уписан у регистар Привредних  субјеката  , мат.број 07428626,

- ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ урађен јун 2010.године од стране „SIMEX INŽENJERING“а , д.о.о. Предузеће за инжењеринг, пројектовање и извођење грађевинских радова и трговину, Експорт-импорт, владетина 22, уписан у регистар Привредних  субјеката  , мат.број 07428626, ПИБ 100209701,  у  складу са одредбама предходно важећег  Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13- УС,  50/13, 98/13-УС),  али се исти  у смислу чл.84 (прелазне и завршне одредбе) Правилника о садржини начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката,  и који се у року  6 месеци од дана ступања на снагу овог правилника може користити као пројекат за извођење, један примерак (налази се у предмету бр. VIII- 351-300/11 ),

- ЕЛАБОРАТ-ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ  ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА  урађен август 2015.године од стране Агенција за консалтинг „ГОРЈАН“ Горјан Јовановић предузетник  Београд (Звездара) уписан у регистар Привредних  субјеката  , мат.број 63188999

- ГЛАВНИ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА од фебруара 2011.године, урађен од стране „АЛМАКС“доо предузеће за производњу, пројектовање, и услуге Београд , Васе Чарапића бр.3, уписан у регистар Привредних субјеката, мат. број 06698182 (налази се у предмету бр. VIII- 351-300/11),

Решењем овог Одељења бр.VIII-351-300/11 од 29.11.2011. године, одобрено је подносиоцу захтева извођење радова на реконструкцији и претварању дела таванског простора површине 70m2 (изнад стана бр.14-лево од машинске кућице) у засебну стамбену јединицу-СТАН, по структури  једноипособан , нето површине П=35,02м2 (обрачунате по важећем ЈУС-у из 2002.године ), у поткровљу 2, стамбеног објекта  спратности П+5+Пк  у улици Недељка Гвозеденовића бр.42 , на кат.парцели бр.3688/2  КО Нови Београд, на Новом Београду, у постојећем габариту и волумену  објекта, а на основу грађевинске дозволе бр. VIII-351-300/2011 од 29.11.2011.године, правноснажно од 01.01.2012. године, издатим од стране Одељења за грађевинске и комуналне послове  Градске општине Нови Београд.

Агенција за архитектонске и инжењерске делатности, и техничко саветовање ''ГОРЈАН'', Горјан Јовановић,пр.МБ:63188999,Београд-Звездара, Косте Таушановића бр.7, извршило је технички преглед изведених радова и у Извештају-записнику о техничком прегледу објекта изведених радова број 19/15 од 28.08.2015.године, који је достављен овом органу 31.08.2015. године предложио овом органу да донесе решење о употреби изведених радова ближе описаних у диспозитиву.

Службено лице техничке струке у техничком налазу-1 од 02.09.2015. године, констатовало је:'' да је инвеститор са техничке стране испунио формалне услове, у смислу чл.41 и 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, тако да са техничке стране  ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за издавање употребне дозволе у смислу члана 158. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,132/14 и 145/14),  чл. 41,42,43 и 44 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (Сл.Гласник РС бр.22/2015) и Правилника о садржини начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.Гласник РС бр.23/2015) .''

Одељење за грађевинске и комуналне послове  и инвестиционо пројектовање Управе Градске општине Нови Београд извршило је преглед достављене документације, у складу са овлашћењима из члана 8ђ Закона о планирању и изградњи и утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да је достављена сва документација прописана Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима донетим на основу тог закона и да је Извештај комисије о извршеном техничком прегледу предметног стана бр.43 у стамбеном објекту  у Улици др Ивана Рибара бр.55/43  у Новом Београду, који је издала Агенција за архитектонске и инжењерске делатности, и техничко саветовање ''ГОРЈАН'', Горјан Јовановић,пр.МБ:63188999, Београд-Звездара, Косте Таушановића бр.7, урађен у складу са Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним рокавима за поједине врсте објеката (''Службени Гласник РС'', бр.27/2015).

Прихватајући у потпуности налаз и мишљење Комисије за технички преглед број 19/15 од 28.08.2015.године, урађен од стране Предузећа за инжењеринг, трговину, пројектовање и извођење грађевинских и занатских радова ''ГОРЈАН'', доо МБ:07762461, Београд, Цвијићева бр.40-а, који чини саставни део овог решења, а којим је утврђено да је сходно члану 158. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр.72/09,  81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука Уставног суда, 50/2013 – одлука УС, 54/2013, 98/2013 - одлука УС, 132/14 и 145/14), објекат подобан за употребу, донета је одлука као у диспозитиву овог решења.

Републичка такса наплаћена је у износу од 0,2% на предрачунску вредност радова, према тарифом броју 170. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, број 43/03,51/03-испр.,61/05,101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/2012, 47/13, 65/13-др.закон, 57/14 и 45/15). Број рачуна 840-742221843-57, модел 97 позив на број 59-013, прималац Буџет Републике Србије.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 490,00 динара на основу Одлуке о локалним административним таксама, тарифни број 3, тачка 1.(„Сл. лист града Београда“, број 50/14, 77/14 и 17/15).

Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за имовинске и правне послове, Улица 27. марта  бр. 43-45, у року од 8 дана рачунајући од дана пријема овог решења. Жалба се предаје преко овог органа  са уплаћеном административном таксом у износу од 430,00 динара, према тарифном броју 3, Одлуке о локалним административним таксама (Сл. лист града Београда'', 50/14, 77/14 и 17/15). Број рачуна:840-742251843-73-Општинске административне таксе, позив на број 97  59-013.

Решено у Одељењу за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Управе Градске општине Нови Београд под бројем VIII-351-600/15 дана 03. 09. 2015. године.

ДОСТАВИТИ:                                                                   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

1. Инвеститору				                                 Живоратка Васић

2. Грађевинској инспекцији

3. Уз списе предмета	                                                         QMS-RP-08-003.05

4. Архиви

5.Управи прихода - Одељење Нови Београд.

6. Имаоцима јавних овлашћења

7. Служби за катастар непокретности

8. Заводу за информатику и статистику ( за Сању Радојчић)

9. Регистар инвеститора.