**ИЗМЕНА,ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕДОКУМЕНТАЦИЈЕИ ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДАБРОЈ 24/2018**

**ЈАВНА НАБАВКА:**

**НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И САНАЦИЈА ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“ (БРОЈ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: VII-404-1/2018-24)**

У предмету јавне набавке радова – Реконструкцијаобјекта и санацијадвориштаОсновнешколе „ДушкоРадовић“, број предмета VII-404-1/2018-24, Наручилац је, примио Захтеве за доле наведена појашњења Конкурсне документације:

у среду 03.10.2018. у 16,37часова

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА :**

1)

U obrascu o proizvodjačimamaterijalaiopreme , u delukoji se odnosina**Spoljnouredjenje** :

***Izradazastoraodasfaltbetona tip AB 8 SA BIT 60 u crvenojboji***

predvidjeno je da se uzimanjeuzorakavršiprema СРПС У.М3.090

 Od strane dobavljača za asfalt je uložena primedba da standard СРПС У.М3.090 ne postoji kod nas u zemlji

 2)

**Pozicija 12-02 Obrada fasadnih zidova listelama** od opeke debljine d=1,5 cm

a)      Da li se listele postavljaju i oko prozora?

b)      U opisu pozicije i zahtevanim tehničkim karakteristikama se traži staklena mrežica, što je pogrešno, jer se kod listela koristi pocinkovana a ne staklena mrežica.

 3) u delu **Spoljno uredjenje... Ozelenjavanje** potrebno je dati precizniji opis vrste sadnog materijala da bi mogla da se dostavi adekvatna ponuda

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

**1.**На основу примедбе заинтересованог лица Наручилац мења конкурсну документацију тако што брише речи „СРПС У.М3.090“ и уписује према важећим стандардима.

**2.**

а)Постављање листела извршити у свему према пројектној документацији и постојећем изгледу фасаде.

б) За постављање листела треба предвидети поцинковану профилисану мрежицу као што је наведено кроз измењен опис.

**3)**Тражене информације су наведене у пројектној документацији - 9. Пројекат спољног уређења.

Oбавеза понуђача је обилазак терена и увид у пројектну документацију

II - у четвртак 04.10.2018. у 08,08 часова

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА :

 Obrada LISTELAMA ... – neusaglašeno po tehnologiji izrade fasade :

Traži se staklena mrežica od 210 gr/m2 koje nema na našem tržištu!

Iskustveno staklenu mrežicu utopljenu u lepak radi izvodjač koji postavlja kamenu vunu.

Zai zradu listela na podlozi od kamene vune potrebna je profilisana pocinkovana mreža koje nema u opisu.

Opisom se traži pocinkovani L profil 100/100/2 mm. Ako se misli na početni profil on se obračunava kod izrade kamene vune. Ako se ne mislina to, gde se onda postavlja ovajprofil. Nejasno.

Molim vas da usaglasite opis pozicije sa tehnologijom izvodjenja predmetne pozicije.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Стаклена мрежица се утапа у лепак приликом постављања  камене вуне. Позицијом израде фасаде је обухваћено постављање стаклене мрежице тежинеод145 gr/m2. За постављање листела треба предвидети поцинковану профилисану мрежицу као што је наведено кроз измењен опис.

Почетни профил иде у саставу позиције постављања камене вуне. Кроз позицију постављања листела на фасади није потребно предвидети алуминијумски профил.

III -II -у четвртак 04.10.2018. у 10,47часова

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА :**

U skladu sa čl. 63 stav 2 Zakona o javnim nabavkama RepublikeSrbije, ukazujemo na nepravilnost u izmenjenoj konkursnojdokumentaciji od 01.10.2018. godine, u delu dodatnih uslova – tehnički kapacitet,  te molimo da na osnovu čl. 61. stav 1. ZJN uskladite ovu izmenu konkursne dokumentacije za javnu nabavku – Rekonstrukcija objekta isanacija dvorišta OŠ ’’DuškoRadović’’ sa izmenom i pojašnjenjima konkursne dokumentacije objavljenim 19.09.2018. godine koji se tiču dovoljnog tehničkog kapaciteta za ovu javnu nabavku, kao i u skladu sa izmenom konkursne dokumentacije objavljenoj 21.09.2018. godine, poštujući odredbe Zakona o javnim nabavkama, i to onako kako je navedeno u toj izmeni, kak opri tom ne bi ponuđače dovodili u zabludu i kako bi na osnovu nje mogli da podnesu prihvatljivu ponudu.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Измена конкурсне документације је објављена дана 04.10.2018. године.

IV -у петак05.10.2018. у 14,21часова

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА :**

Мolim Vas da u što kraćem roku objavite koje se strane menjaju u KD kako ne bi smo iznova štampali kompletnu dokumentaciju naročito s obziromna to da ste tražili sertifikat ISO 14001.

Još jednom Vas molim da budete odgovorni i što pre objavite koje se tačno  strane menjaju.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Понуђач је дужан да попуни последњу верзију конкурсне документације. Нисмо у обавези да све измене назначимо.

Наведене измене су објављене у Измени конкурсне документације од 08.10.2018. године

**Нови рок за подношење понуда је 15.10.2018. годинедо 10:00 часова, док ће се јавно отварање понуда обавити истог дана са почетком у 11:00 часова у сали 3 Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167.**

**Појашњење и Измена конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда је објављена дана 08.10.2018. годинена порталу јавних набавки и на веб сајту ГО Нови Београд.**

**Београд, 08.10.2018. године**

**Председник**

**Комисије за јавну набавку**

Татјана Ђукић,с.р.