Република Србија

Г Р А Д    Б Е О Г Р А Д

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ  БЕОГРАД

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Одељење за грађевинске и

комуналне послове и инвестиционо

пројектовање

Oдсек за грађевинске послове

Булевар Михаила Пупина 167

Нови Београд

Број: VIII-351-595/15

Дана:  02.09.2015. године

СИ/РБ

Одељење за грађевинске и комуналне послове  и инвестиционо пројектовање Управе Градске општине Нови Београд, поступајући по захтеву  Булић Јонуза из Новог Београда, др Ивана Рибара број 55/43 , за издавање употребне дозволе за радове изведене у стамбеном објекту у Улици др Ивана Рибара бр.55  у Новом Београду на кат.парц.4822 КО Нови Београд,а на основу члана 8ђ, став 1,2,3 и члана 158. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр.72/09,  81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука Уставног суда, 50/2013 – одлука УС, 54/2013,  98/2013 - одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 41, 42 и 44. Првилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Службени Гласник РС'', бр.22/2015), Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним рокавима за поједине врсте објеката ( ''Службени Гласник РС'', бр.27/2015) и чл. 192. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/01 и ''Сл. гласник РС'' бр.30/2010), доноси

# Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

ОДОБРАВА СЕ инвеститору Булић Јонузу ЈМБГ 1609944710122 из Новог Београда, др Ивана Рибара број 55/43,  употреба стана - дуплех број 43, по структури трособан, укупне нето површине П=97,23м2 у Улици др Ивана Рибара бр.55, у Нoвом Београду,  а који је изведен у свему према решењу овог Oдељења бр.VIII-351-117/11 од 10.08.2011.године, којим се одобрава извођење радова на реконструкцији и претварању дела заједничке терасе на X спрату, која се налази изнад стана број 43 на IX спрату у стамбени простор укупне нето површине П=47,23м2 и то: у затворени део стана површине П=24,56м2, који се формира под наткривеним делом те кровне терасе и у отворени део стана-терасу површине П=22,57м2 и њихово припајање постојећем стану бр.43 који је површине 50,00м2, чиме се формира стан типа дуплекс, који је по структури трособан (са две полусобе) и укупне нето корисне површине П=97,23м2 у Улици др Ивана Рибара бр.55  у Новом Београду на кат.парц.4822 КО Нови Београд.

Употреба предметног стана бр.43, дозвољава се у свему према Извештају комисије за технички преглед бр. 102/15 од 25.08.2015.године, урађеном од стране Предузећа за инжењеринг, трговину, пројектовање и извођење грађевинских и занатских радова ''ГОРЈАН'', доо МБ:07762461, Београд, Цвијићева бр.40-а,који чини саставни део овог решења.

Комисија Предузећа за инжењеринг, трговину, пројектовање и извођење грађевинских и занатских радова ''ГОРЈАН'', доо МБ:07762461, Београд, Цвијићева бр.40-а је својим радом и прегледом  техничке документације и визуелним запажањима  на реконструкцији и претварању дела заједничке терасе на X спрату, која се налази изнад стана број 43 на IX спрату у стамбени простор и то: у затворени део стана, који се формира под наткривеним делом те кровне терасе и у отворени део стана-терасу и њихово припајање постојећем стану бр.43 чиме се формира стан типа дуплекс, који је по структури трособан (са две полусобе) у Улици др Ивана Рибара бр.55/43  у Новом Београду на кат.парц.4822 КО Нови Београд, извршила технички преглед објекта-изведених радова, који је посебно обухватио:

-Преглед архитектуре , конструкције и грађевинско-занатских радова,

-Унутрашњих инсталација водовода и канализације,

-Електроенергетских инсталација ниског и средњег напона-      електроинсталација,

-Преглед примењених мера противпожарне заштите .

Комисија за технички преглед је констатовала да нема битних примедби на изведене радове, инсталације и затечено стање и дала свој извештај кроз следеће:

- Да је објекат подобан за употребу сагласно својој намени;

- Да су изведени радови у складу с решењем о грађевинској дозволи бр. VIII-351-117/11 од 10.08.2011.године, донето од стране Одељења за грађевинске и комуналне послове ГО Нови Београд;

- Сви радови су изведени по важећем Закону,прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета за радове, уграђене материјале, инсталације, опрему и уређаје;

- Да су сви кућни прикључци инсталација изведени. Ова Комисија је извршила преглед документације ЈКП за прикључке, визуелни и функционални преглед кућних инсталација; водовода и канализације, електроинсталација и утврдила да су исте изведене и прикључене на спољну мрежу;

- Да су обезбеђени докази-атести о квалитеу изведених радова, уграђених материјала, инсталацијаопреме и уређаја издати од стране овлашћених организација, овлашћених стручних лица и несметаног коришћења комуналија;

- Гарантни рок за све изведене радове и кућне инсталације у објекту донеће се сходноодредбама Правилника о минаималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (Сл.Гласник РС бр.93/2011) и износи минимално 2 године;

- Инвестициона вредност радова износи 589.703,94 динара;

- Да су испуњени и други прописани услови за несметану употребу објекта-изведених радова, као и изведени радови и кућне инсталације не доводе у опасност животе и здравље људи и не угрожавају коришћење суседних објеката, не утиче на безбедност од пожара и сигурност у саобраћају.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е

Инвеститор Булић Јонуза из Новог Београда, др Ивана Рибара број 55/43 поднео је овом органу дана 28.08.2015.године захтев заведен под бројем VIII-351-595/15, за издавање употребне дозволе за радове изведене у стамбеном објекту у у Улици др Ивана Рибара бр.55  у Новом Београду.

Уз захтев је приложена следећа документација:

- ГЛАВНА СВЕСКА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ , урађена  од стране Бироа за пројектовање и инжењеринг „АТЕЉЕ-Б-ПЛУС“ Ивков Бранислав , Нови Сад, Косовска 41а,   уписан у регистар Привредних  субјеката  , мат.број 62353104.

- ГЛАВНИ  ПРОЈЕКАТ урађен октобра 2010.године од стране од стране Бироа за пројектовање и инжењеринг „АТЕЉЕ-Б“ Ивков Јелена , предузетник из Новог Београда  Јаше Игњатовића 6, уписан у регистар Привредних  субјеката  , мат.број 53026176  у  складу са одредбама предходно важећег  Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13- УС,  50/13, 98/13-УС),  али се исти  у смислу чл.84 (прелазне и завршне одредбе) Правилника о садржини начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката,  и који се у року  6 месеци од дана ступања на снагу овог правилника може користити као пројекат за извођење, један примерак (налази се у предмету бр. VIII- 351-299/11 ).

- ЕЛАБОРАТ-ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ  ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА  урађен 25.08.2015.године од стране Предузећа за инжењеринг, трговину, пројектовање и извођење грађевиснких и занатских радова „ГОРЈАН“ доо, Београд (Стари град) уписан у регистар Привредних  субјеката, мат.број 07762461

Напомена: На  одобрени Главни пројекат који је саставни део издатог  Решења бр. VIII-351-117/2011 од 10.08.2011.год. инвеститор је прибавио Решење-Сагласност Министарства унутрашњих послова Републике Србије , Сектор за ванредне ситуације у  Београду од 07/7 бр.217.3-1254/2010 од 14.01.2011.године .

Решењем овог Одељења бр.VIII-351-117/11 од 10.08.2011. године, одобрено је подносиоцу захтева извођење радова на реконструкцији и претварању дела заједничке терасе на X спрату, која се налази изнад стана број 43 на IX спрату у стамбени простор укупне нето површине П=47,23м2 и то: у затворени део стана површине П=24,56м2, који се формира под наткривеним делом те кровне терасе и у отворени део стана-терасу површине П=22,57м2 и њихово припајање постојећем стану бр.43 који је површине 50,00м2, чиме се формира стан типа дуплекс, који је по структури трособан (са две полусобе) и укупне нето корисне површине П=97,23м2 у Улици др Ивана Рибара бр.55  у Новом Београду на кат.парц.4822 КО Нови Београд.

Предузеће за инжењеринг, трговину, пројектовање и извођење грађевинских и занатских радова ''ГОРЈАН'', доо МБ:07762461, Београд, Цвијићева бр.40-а, извршило је технички преглед изведених радова и у Извештају  комисије за техничком прегледу објекта број 102/15 од 25.08.2015.године, који је достављен овом органу 28.08.2015. године предложио овом органу да донесе решење о употреби изведених радова ближе описаних у диспозитиву.

Службено лице техничке струке у техничком налазу-1 од 01.09.2015. године, констатовало је:'' да је инвеститор са техничке стране испунио формалне услове, у смислу чл.41 и 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, тако да са техничке стране  ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за издавање употребне дозволе у смислу члана 158, Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,132/14 и 145/14),  чл. 41,42,43 и 44 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (Сл.Гласник РС бр.22/2015) и Правилника о садржини начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.Гласник РС бр.23/2015) .''

Одељење за грађевинске и комуналне послове  и инвестиционо пројектовање Управе Градске општине Нови Београд извршило је преглед достављене документације, у складу са овлашћењима из члана 8ђ Закона о планирању и изградњи и утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да је достављена сва документација прописана Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима донетим на основу тог закона и да је Извештај комисије о извршеном техничком прегледу предметног  стана бр.43 у стамбеном објекту  у Улици др Ивана Рибара бр.55/43  у Новом Београду, који је издало Предузеће за инжењеринг, трговину, пројектовање и извођење грађевинских и занатских радова ''ГОРЈАН'', доо МБ:07762461, Београд, Цвијићева бр.40-а, урађен у складу са Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним рокавима за поједине врсте објеката (''Службени Гласник РС'', бр.27/2015).

Прихватајући у потпуности налаз и мишљење Комисије за технички преглед број 102/15 од 25.08.2015.године, урађен од стране Предузећа за инжењеринг, трговину, пројектовање и извођење грађевинских и занатских радова ''ГОРЈАН'', доо МБ:07762461, Београд, Цвијићева бр.40-а, који чини саставни део овог решења, а којим је утврђено да је сходно члану 158. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр.72/09,  81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука Уставног суда, 50/2013 – одлука УС, 54/2013, 98/2013 - одлука УС, 132/14 и 145/14), објекат подобан за употребу,  донета је одлука као у диспозитиву овог решења.

Републичка такса наплаћена је у износу од 0,2% на предрачунску вредност радова, према тарифом броју 170. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, број 43/03,51/03-испр.,61/05,101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/2012, 47/13, 65/13-др.закон, 57/14 и 45/15). Број рачуна 840-742221843-57, модел 97 позив на број 59-013, прималац Буџет Републике Србије.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 490,00 динара на основу Одлуке о локалним административним таксама, тарифни број 3, тачка 1.(„Сл. лист града Београда“, број 50/14, 77/14 и 17/15).

Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за имовинске и правне послове, Улица 27. марта  бр. 43-45, у року од 8 дана рачунајући од дана пријема овог решења. Жалба се предаје преко овог органа  са уплаћеном административном таксом у износу од 430,00 динара, према тарифном броју 3, Одлуке о локалним административним таксама (Сл. лист града Београда'', 50/14, 77/14 и 17/15). Број рачуна:840-742251843-73-Општинске административне таксе, позив на број 97  59-013.

Решено у Одељењу за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Управе Градске општине Нови Београд под бројем VIII-351-595/15 дана 02. 09. 2015. године.

ДОСТАВИТИ:                                                                   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

1. Инвеститору				                                 Живоратка Васић

2. Грађевинској инспекцији

3. Уз списе предмета	                                                         QMS-RP-08-003.05

4. Архиви

5.Управи прихода - Одељење Нови Београд.

6. Имаоцима јавних овлашћења

7. Служби за катастар непокретности

8. Заводу за информатику и статистику ( за Сању Радојчић)

9. Регистар инвеститора.