Р е п у б л и и к а   С р б и ја

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Булевар Михаила Пупина 167

Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА -

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ШКОЛА

отворени поступак јавне набавке

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

27.07.2015. године до 10:00 часова

ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

27.07.2015. године у 11:00 часова

САДРЖАЈ

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Техничка спецификација |
| 3. | Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 4. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 5. | Општи подаци о понуђачу |
| 6. | Општи подаци о подизвођачу |
| 7 | Структура цене |
| 8. | Образац понуде |
| 9. | Модел уговора |
| 10. | Образац изјаве о независној понуди |
| 11. | Образац трошкова припреме понуде |
| 12. | Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих законских прописа |
| 13. 14. | Образац Референтне листе ПП образац |

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив: Градска општина Нови Београд

Адреса: Булевар Михаила Пупина бр. 167, Београд

Интернет страница: www.novibeograd.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке: радови – радови на одржавању школа

Место извођења радова је Нови Београд, на следећим локацијама: специјална школа «Нови Београд» ул. Народних хероја бр. 12А и ОШ «Марко Орешковић» ул.Отона Жупанчича бр. 30

Назив и ознака из општег речника набавке: 45400000 Завршни грађевински радови

Број предмета јавне набавке: VII-404-1/2015-54

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

КОНТАКТ ОСОБА

Име и презиме: Татјана Китановић

Служба: Одсек за послове јавних набавки, Одељење за буџет и финансије

Телефон: 011/3106-881

Еmail: javnenabavke@novibeograd.rs

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕР  РАДОВА

А        ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИМЕНОГ КРОВА СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ

„НОВИ БЕОГРАД“, УЛИЦА НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12 А, НОВИ БЕОГРАД

Б       АДАПТАЦИЈА  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  ДЕЛА  ОБЈЕКТА  СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ

„НОВИ БЕОГРАД“, УЛИЦА НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12 А, НОВИ БЕОГРАД

В        ОСНОВНА ШКОЛА „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“  НОВИ БЕОГРАД, УЛИЦА ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 30 - ОГРАДА

А         ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИМЕНОГ КРОВА СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД“, УЛИЦА НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12 А, НОВИ БЕОГРАД

| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| II/1 | Набавка, транспорт и уградња заштитне ПВЦ грађевинске ограде, h= 1,8 m² Обрачун по m² | m² | 130,00 |
| II/2 | Геодетско снимање и израда ситуационог плана за потребе пројектовања, као и преношење пројекта на терен (обележавање - исколчавање траса, пренос нивелационог решења) Обрачун по m² | m² | 544,00 |

| II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| II/1 | Скидање кровног покривача од лима. Лим скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Кров главног објекта 27,50x17,00 Кров кухиње 9,00x8,50 Обрачун по m² | m² | 544,00 |
| II/2 | Демонтажа опшивке димњака. Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km.Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Кров главног објекта (4,00x2+0,38x2)+(0,38x2+0,70x2)x4 Обрачун по m² | m² | 17,40 |
| II/3 | Демонтажа опшивке кровних надзидака . Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Кров главног објекта 8,50x4 Обрачун по m² | m² | 34,00 |
| II/4 | Пажљива демонтажа висећих олука који се поново уграђују. Демонтиране олуке депоновати до поновне уградње. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Кров главног објекта 27,50x2 Обрачун по m² | m² | 55,00 |
| II/5 | Демонтажа опшивке кровног венца развијене ширине 55 cm. Опшивку демонтират, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Кров главног објекта 27,50x2x0,55 Обрачун по m² | m² | 30,25 |
| II/6 | Скидање слоја тер папира крова. Скинути изолацију на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Кров главног објекта 27,50x17,00 Кров кухиње 9,00x8,50 Обрачун по m² | m² | 544,00 |

| III | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| III/1 | Покривање кровних површина поцинкованим лимом, дебљине 0,60 mm. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Покривање извести према постојећем стању, пројекту и техничким прописима за ову врсту радова. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, који улази у цену покривања. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Кров главног објекта 27,50x17,00 Кров кухиње 9,00x8,50 Обрачун по m² | m² | 544,00 |
| III/2 | Опшивање кровног венца испод олука поцинкованим лимом, развијене ширине 55 cm, дебљине 0,60 mm. Лим саставити фалцевима или нитовати једноредно на размаку 30-40 mm и залемити. Између фалцева лим причврстити хафтерима, а у осталом делу ексерима или пластичним типловима са поцинкованим холшрафовима. Преко поставити "машнице" и залемити, на растојању од 60 cm. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, која улази у цену венца. Позицију извести према постојећем стању, пројекту и техничким прописима за ову врсту радова Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по m² венца | m² | 55,00 |
| III/3 | Опшивање кровних надзидака поцинкованим лимом, развијене ширине 35,00 cm, дебљине 0,60 mm. Окапницу препустити са 3 cm. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, који улази у цену опшивања. Позицију извести према постојећем стању, пројекту и техничким прописима за ову врсту радова Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Кров главног објекта 8,50x4 Обрачун по m² | m² | 34,00 |
| III/4 | Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине 40,00 cm, дебљине 0,60 mm. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 cm. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека.Позицију извести према постојећем стању, пројекту и техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Кров главног објекта (4,00x2+0,38x2)+(0,38x2+0,70x2)x4 Обрачун по m² | m² | 17,40 |
| III/5 | Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине 25 cm, ширине олука 8 cm, дебљине 0,60 mm. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 cm и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране олука нитнама 4 mm, на размаку од 80 cm. Позицију извести према постојећем стању, пројекту и техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по m² | m² | 116,00 |
| III/6 | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине до 40 cm, пресека 10x10 cm, дебљине лима 0,60 mm.делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm и да се залетују кајалем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200cm. Позицију извести према постојећем стању, пројекту и техничким прописима за ову врсту радова. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 mm. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. | m² | 6,00 |

| IV | БРАВАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| IV/1 | Израда и монтажа металних склопивих мердевина за излаз на кров. Мердевине урадити у свему по шемама, и поставити на месту одређено пројектом. Позиција мора имати систем за закључавање да би се спречило неовлашћено излажење на кров. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |

| V | СКЕЛАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| V/1 | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне радне скеле у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2 м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити лајсне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. (32x2+22x2)x10 Обрачун по m² вертикалне пројекције монтиране скеле | m² | 1.080,00 |

| VI | ЗАВРШНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| VI/1 | Сређивање, чишћење, демонтажа ПВЦ ограде, утовар и транспорт механичких нечистоћа, шута и предаја простора инвеститору Обрачун паушално | паушал | 1,00 |

Б       АДАПТАЦИЈА  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  ДЕЛА  ОБЈЕКТА  СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ

„НОВИ БЕОГРАД“, УЛИЦА НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12 А, НОВИ БЕОГРАД

1.   ГРАЂЕВИНСКИ  И  ГРАЂЕВИНСКО  -  ЗАНАТСКИ  РАДОВИ

| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| I/1 | Набавка, транспорт и уградња заштитне ПВЦ грађевинске ограде, х = 1,8 m² Обрачун по m² | m² | 120,00 |

| II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| II/1 | Разбијање пропалог платоа у дворишту школе, разбијање се ради из безбедносних разлога да не би дошло до повређивања деце. Разбија се бетонско армирана плоча дебљине око 15 cm, шут настао разбијањем плоче и скидањем подлоге од шљунка д = 10 cm, утоварити и одвести до најближе градске депоније обрачун по m³ | m³ | 65,00 |
| II/2 | Обијање зидних керамичких плочица постављених на слоју цементног малтера. Обити плочице са цементним малтером и очистити површину постојећих опека. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.Приземље(2,12+1,30+ 1,50+1,02+1,03+1,50+1,30)x2,20-0,85x2,10 Обрачун по m² | m² | 19,71 |
| II/3 | Скидање пода од керамичких плочица, постављених на слоју цементног малтера. Обити плочице заједно са цементном кошуљицом а до слоја хидроизолације. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Приземље 2,12x1,30+1,02x1,50+1,03x1,50 И спрат 1,29x1,45+2,03x2,01 Обрачун по m² | m² | 11,78 |
| II/4 | Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са штоком, површине до 2,00 m². Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по комаду | ком | 3,00 |
| II/5 | Рушење преградних зидова од опеке дебљине 7 cm, у санитарним кабинама. рушење зидова извести заједно са серклажима и свим облогама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Приземље (2,12+1,50)x2,20-0,65x2,05x2 Обрачун по m² | m² | 5,23 |
| II/6 | Проширивање отвора врата у конструктивног зиду од опеке д = 25 cm. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Приземље 2,05x0,25x0,20 Обрачун по m³ | m³ | 0,10 |
| II/7 | Обијање продужног малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm. Површине опека очистити чечичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. I спрат (1,29x2+1,45x2+2,03x2+2,01x2)x2,20 Обрачун по m² | m² | 29,83 |
| II/8 | Скидање са плафона ламперије са подконструкцијом. Издвојити употребљив материјал, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. I спрат 1,45x1,20 Обрачун по m² | m² | 1,74 |

| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| III/1 | Зазиђивање отвора у зиду пуном опеком д = 7 cm, у продужном малтеру размере 1:2:6. пре зидања у постојећем зиду урадити шморцеве за превоз. Опеку пре уградње квасити водом. Зидање извести у правилном слогу,а спојнице по завршеном зидању очистити до дубине 2 cm. Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. I спрат 1,45x1,10 Обрачун по m² | m² | 1,60 |
| III/2 | Малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка," јединице" и креча. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. i спрат 1,45x1,10 Обрачун по m² | m² | 3,19 |
| III/3 | Малтерисање шлицева и шпалетни после рушења зидова. Пре малтерисања зидне површине наквасити водом и испрскати цементним млеком, нанети слој малтера, справљен са просејаним шљунком "јединицом". на просушени први слој нанети други, справљен са ситним песком и фино га испердашити уз квашење. Површине морају бити равне, без прелома и таласа састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Приземље 2,20x2+2,10 Обрачун по m² | m² | 6,50 |

| IV | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| IV/1 | Глетовање постојећих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршизи импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. Зидови приземље (2,12x2+2,87x2)x1,10 Зидови I спрат (1,29x2+1,45x2+2,03x2+2,01x2)x1,10+1,45x1,10x2 Плафони приземље 2,12x2,87 Плафон I спрат 1,29x1,45+2,03x2,01 Обрачун по m² | m² | 41,12 |
| IV/2 | Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом у два слоја, у тону по избору пројектанта. Зидове и плафоне претходно припремити што је ушло у цену. Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. Зидови приземље (2,12x2+2,87x2)x1,10 Зидови I спрат (1,29x2+1,45x2+2,03x2+2,01x2)x1,10+1,45x1,10x3 Плафони приземље 2,12x2,87 Плафон И спрат 1,29x1,45+2,03x2,01+1,45x1,20 Обрачун по m² | m² | 44,45 |
| IV/3 | Бојење постојећих врата преко постојеће боје, квалитетније бојење. Врста и тон боје по узору на постојећа врата. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. Приземље 3 I спрат 3x3,00 Обрачун по m² | m² | 12,00 |

| V | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| V/1 | Набавка материјала, транспорт, израда и постављање једнокрилних врата од пластифицираних алуминијумских профила са термо прекидом у тону по избору инвеститора, са термо испуном д = 24 mm. Врата су снабдевена са три шарке по висини, приступачном кваком за инвалиде и шипком од иноxа постављеном са унутрашње стране крила врата. Врата морају бити снабдевена са механизмом за отварање ка споља у случају потребне помоћи. Приликом уградње врата дихтовати експандирајућом пур пеном. Све мере проверити на лицу места.Ценом је обухваћен сав помоћни алат, материјал и радна скела. Врата у приземљу димензија 100x210 Обрачун по комаду | ком | 4,00 |

| VI | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| VI/1 | Израда хидроизолације мокрог чвора преко постојеће изолације. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 cm, посебну пажњу посветити варењу спојева. Уз зидове подићи изолацију за 20 cm што улази у цену. Хидроизолацију извести од следећих слојева: - Хладан премаз битулитом "А" - Кондорфлекс Б4, варен за подлогу - Два слоја полиетиленске фолије Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Приземље 2,12x2,87 I спрат 1,29x1,45+2,03x2,01 Обрачун по m² | m² | 12,04 |

| VII | БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| VII/1 | Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала са ручним разастирањем и планирањем, у слоју просечне дебљине 10-12 cm Обрачун по m³ | m³ | 25,00 |
| VII/2 | Набавка материјала, транспорт и израда застора д = 15 cm бетоном МБ 30/3, армираног арматурном мрежом Q 188 са метлисањем горње површине. У цену урачунати израаду оплате од чамове грађе са дилетационим пресецима од битуменске масе и неговање бетонског застора Обрачун по m³ | m³ | 30,00 |

| VIII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| VIII/1 | Набавка материјала, постављање и фуговање подних керамичких плочица И класе, у мокрим чворовима, димензија и боје по избору инвеститора. Подове претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и очистити. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Приземље 2,12x2,87 И спрат 1,29x1,45+2,03x2,01 Обрачун по m² | m² | 12,03 |
| VIII/2 | Набавка материјала, постављање и фуговање зидних керамичких плочица И класе, у мокрим чворовима, димензија и боје по избору инвеститора. Плочице лепити цементним малтером у слогу по избору инвеститора. У цену улази и постављање ПВЦ угаоних лајсни. Постављене плочице фуговати и очистити. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Приземље (2,12x2+2,87x2)x2,20-0,90x2,10 И спрат (1,29x2+1,45x2)x2,20+(2,01x2+2,2,03x2)x 2,20-0,85x2,05x2-1,36x0,76 Обрачун по m² | m² | 45.38 |

2.   ИНСТАЛАЦИЈЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ

| I | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| 1 | Сечење и разбијање подне плоче приземља д = 20 cm за демонтажу постојећих инсталација и постављање и повезивање новопројектоване канализационе мреже на постојећу. Извршити прецизно разбијање подне плоче у приземљу за демонтажу постојеће и уградњу новопројектоване канализационе мреже. Извршити повезивање постојеће мреже у мокром чвору на постојећу вертикалу канализације. Након повезивања извршити враћање плоче у првобитно стање.Обрачун по m² | m² | 5,50 |
| 2 | Ископ ровова за полагање цевовода. Извршити ручни ископ ровова подној плочи приземља за полагање канализационих цеви. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима надзорног органа. Дно рова мора бити ископано и поравнато према подовима датим у пројекту.потребно је стриктно остваривање пада између задатих тачака. У случају прекопа вишак се мора попунити набијеним шљунком о трошку извођача. У случају посебних услова , материјала и тешкоћа који изискују специјалан рад и оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у договору са надзорним органом. Обрачун по m³ | m³ | 2,30 |
| 3 | Насипање песка. Извршити набавку, транспорт и уграђивање песка на дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 10 cm. Песак не сме бити од трошне стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак мора бити чист, уједначене гранулације, без примеса органских материја. Песак се полаже читавом ширином рова. Прво се насипа слој испод цеви, - постељица, која се набија до 95% збијености по Проктору. По завршној монтажи и испитивању цевовода и добијању одобрења од стране надзорног органа, песак се распоређује читавом дужином цеви и ручно набија у слојевима 10 -20 cm тако да се са стране цеви постигне збијеност од 95% а изнад темена цеви 85-95% по Проктору. Обрачун по m³ | m³ | 2,50 |
| 4 | Транспорт вишка материјала из ископа. Извршити транспорт преостале земље од ископа и шута, после затрпавања ровова, на депонију која је за то одређена.Ценом је обухваћено. утовар, транспорт, истовар и грубо планирање на депонији.Даљина транспорта до 5 km. Обрачун по m³ | m³ | 2,50 |

| II | КАНАЛИЗАЦИЈА |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| 1 | Демонтажа дела канализационе мреже. Извршити демонтажу канализационе мреже у делу објекта који је предвиђен пројектом. Обзиром да сепостојећи мокри чвор реконструише потребно је извршити идентификовање и комплетн демонтажу канализационе мреже у мокром чвору. Обрачун по m² | m² | 2,50 |
| 2 | Пластичне канализационе цеви од ПВЦ -а Извршити набавку, транспорт и монтажу ПВЦ канализационих цев и фазонских комада за унутрашњу уградњу. На свим местима одређеним пројектом поставити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се према упутствима произвођача цеви. По завршетку монтаже инсталације сви отвори (прикључци) морају бити затворени (заптивени) одговарајућим поклопцима до монтаже санитарних уређаја. Пре зазиђивања целу канализациону мрежу испитати на вододрживост у присуству надзорног органа. У хоризонталном разводу цеви фиксирати челичним обујмицама са гуменом облогом на сваких 1 m² а у вертикалним на сваких 2 m². Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући сва могућа штемовања и пробијања са враћањем обијених делова у првобитно стање, обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода за конструкцију објекта. Ø 110 Ø 75 Ø 50 Обрачун по m² | m² m² m² | 9,00 3,00 2,00 |
| 3 | Подни сливници Извршити набавку, транспорт и монтажу подних сливника са решетком Ø 75 са хоризонталним одводом. Подни сливници су пластични са решетком од нерђајућег челика. Сливник се састоји од излива, сифона и горњег дела са решетком од нерђајућег челика. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |

| III | ВОДОВОД |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| 1 | Демонтажа дела водоводне мреже. Извршити демонтажу водоводне меже у мокрим чворовима који су предмет пројекта. Обзиром да се постојећи мокри чвор комплетно реконструише потребно је извршити идентификовање, комплетну демонтажу водоводне мреже у том мокром чвору и одвоз на депонију. Постојећа водоводна мрежа је од поцинкованих цеви и фазонских комада. Обрачун по m² | m² | 125,00 |
| 2 | Водоводне ППР цеви Набавка, транспорт и монтажа водоводних полипропиленских (ППР) и фазонских комада за радни притисак од 10 бара, типа Аqуатерм, или другог произвођача истих карактеристика.Цеви се спајају заваривањем према упутствима произвођача. Цеви се користе за израду унутрашњих инсталација водовода санитарне воде. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући сва потребна штемовања, шлицовања, пробијања и враћање обијених делова у првобитно стање. Ø 15 (Д 20mm) Ø 20 (Д 25mm) Обрачун по m² | m² m² | 30,00 16,00 |
| 3 | Пропусни вентил за уградњу у зиду са пониклованом капом - ППР Извршити набавку, транспорт и монтажу пропусних вентила за уградњу у зиду на местима датим пројектом. Вентили су од ППР-а са пониклованом капом и розетном. Ø 15 (Д 20mm) Ø 20 (Д 25mm) са точкићем Обрачун по комаду | ком ком | 3,00 1,00 |
| 4 | Угаони ЕК вентил са капом Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних ЕК вентила са капом. Вентил мора одговарати СРПС.М.Ц5.281. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |

| IV | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| 1 | Извршити демонтажу проточног бојлера од 80 л окаченог на зид. Утовар у камион, транспорт и предаја инвеститору Обрачун по комаду | ком | 2,00 |
| 2 | Набавка, транспорт и постављање проточног бојлера 80 л са казаном од иноxа. У цену урачунати сав потребан фитинг и материјал неопходан за уградњу Обрачун по комаду | ком | 2,00 |
| 3 | Извршити набавку, транспорт и уградњу нискомонтажног проточног бојлера од 10 л. У цену су урачуната сва црева за повезивање, сигурносни вентил и сви потребни делови Обрачун по комаду | ком | 2,00 |
| 4 | Извршити демонтажу постојеће WC шоље и свих њених делова и извршити депоновање на место које одреди корисник. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |
| 5 | Извршити набавку и уградњу WC шоље комплет са даском, високомонтажним водокотлићем и свим њиховим деловима и извршити депоновање на место које одреди корисник. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |
| 6 | Набавка, транспорт и монтажа WC шоље од санитарне керамике са високомонтажним водокотлићем типа ГЕБЕРИТ или еквивалентно. Ценом су обухваћени WC шоља са водокотлићем за испирање са комплетном арматуром, потезачем и пластичном клозетском даском, као и сав потребан материјал за повезивање на инсталације водовода и канализације. Испод WЦ шоље обавезно поставити гумени подметач. Спој шоље са одводом извршити помоћу одговарајуће гумене манжетне. Спој са водокотлићем извршити помоћу пластичне цеви Ø 30 одговарајуће дужине. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |
| 7 | Набавка, транспорт и монтажа специјалне конзолне WC шоље са даском за особе са посебним потребама. WC шоља се монтира на висину за седење од 45-50 cm, уз шољу предвиђена су и два држача за руке дужине 90 cm, постављени на зид у распону од 80-90 cm изнад површине пода. један од држача за руке мора бити преклопни и то обавезно онај сприступачне стране WC шоље, а други може бити фиксни. Водокотлић тј. испирач мора бити на висини од 70 cm од пода. WC шоља је конзолна и и потребно је набавити њен конзолни носач. Ценомсу обухваћени WC шоља са водокотлићем за испирање са комплет арматуром, клозетском даском, држачи за руке , као и сав потребан материјал за повезивање на инсталације водовода и канализације. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |
| 8 | Набавка, транспорт и монтажа комплет конзолног умиваоника од санитарне керамике ширине 54 cm на висини од 80 cm са хромираним сифоном смештеним у или уз зид. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Ценом су обухваћени умиваоник, сифон и сав потребан материјал за повезивање са инсталацијама. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |
| 9 | Набавка, транспорт и монтажа стојеће никловане једноручне батерије за топлу и хладну воду на умиваонијку (производ Минотти, тип стардард - СТХ или слично) Обрачун по комаду | ком | 3,00 |
| 10 | Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од санитарне керамике (квалитета као Керамика Младеновац) или еквивалентно. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон са розетном и одговарајућу челичну цев за спој са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |
| 11 | Набавка, транспорт и монтажа нагнутог заокренутог огледала постављеног доњим рубом на висину од 100 cm изнад умиваоника Обрачун по комаду | ком | 1,00 |
| 12 | Набавка, транспорт и монтажа огледала вел. 60/40 cm у раму изнад умиваоника Обрачун по комаду | ком | 3,00 |
| 13 | Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача тоалет папира. Држач се монтира поред WCшоља. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |

3.   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| I | ДЕМОНТАЖА |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| I/1 | Демонтажа и одлагање где одреди инвеститор флуоросцентних и инкадесцентних светиљки Обрачун по комаду | ком | 3,00 |
| I/2 | Демонтажа и одлагање где одреди инвеститор микропрекидача Обрачун по комаду | ком | 3,00 |
| I/3 | Демонтажа и одлагање где одреди инвеститор каблова ПП-Y 3x1,5 mm² Обрачун по m² | m² | 20,00 |

| II | ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| II/1 | Испорука и уградња проводника у спуштеном плафону, у зиду под малтер ПП-Y 3x1,5 mm² Обрачун по m² | m² | 20,00 |
| II/2 | Испорука и уградња проводника у спуштеном плафону, у зиду под малтер ПП-Y 2x1,5 mm² Обрачун по m² | m² | 10,00 |
| II/3 | Испорука и уградња проводника у спуштеном плафону, у зиду под малтер П-Y 1x6 mm² Обрачун по m² | m² | 50,00 |

| III | ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| III/1 | Испорука и уградња надградне флуо светиљке 1x36 W, ИП 65, 930 ЕЦХО, Буцк или еквивалентне, комплет са изворима светлости, стартерима и предспојним прибором Обрачун по комаду | ком | 1,00 |
| III/2 | Испорука и уградња надградне флуо светиљке 1x18 W, ИП 65, 930 ЕCHO, Buck или еквивалентне, комплет са изворима светлости, стартерима и предспојним прибором Обрачун по комаду | ком | 3,00 |
| III/3 | Испорука и уградња уградног једнополног микропрекидача 6А, 230 В у дозну у зиду. Обрачун по комаду | ком | 3,00 |
| III/4 | Испорука и уградња ПС 49 кутије за уземљење у зиду Обрачун по комаду | ком | 3,00 |
| III/5 | Испорука и уградња спојнице за лим СРПС Н.Б4. 908. Обрачун по комаду | ком | 4,00 |
| III/6 | Чишћење украсних комада (мерних спојева) и спојева за лим од корозије и премаз антикорозивном минијум фарбом Обрачун по комаду | ком | 4,00 |

4.   ЗАВРШНИ  РАДОВИ

| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I/1 | Сређивање, чишћење, демонтажа ПВЦ ограде, утовар и транспорт механичких нечистоћа, шута и предаја простора инвеститору Обрачун паушално | паушал | 1,00 |

Ц    ОСНОВНА ШКОЛА „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“  НОВИ БЕОГРАД, УЛ. ОТОНА ЖУПАНЧИЧА БР. 30 - ОГРАДА

| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| I/1 | Расчишћавање терена у траси огрде од ситног растиња и жбуња, утовар у камион и транспорт на градску депонију до 15 km Обрачун по m² | m² | 500,00 |
| I/2 | Геодетско снимање и израда ситуационог плана за потребе пројектовања, као и преношење пројекта на терен (обележавање - исколчавање траса, пренос нивелационог решења) Обрачун по m² | m² | 250,00 |
| I/3 | Сешење дрвећа, које смета положају нове ограде и сечење трулог дрвећа из безбедносних разлога, потенцална опаснодт по децу у школском дворишту. Дрвеће је пречника од Ø20 до Ø50cm Обрачун по комаду | ком | 5,00 |
| I/4 | Вађење пањева дуж трасе ограде као и пањева у дворишту школе из безбедносних разлога. Пањеви су пречника од Ø20 до Ø50cm Обрачун по комаду | ком | 10,00 |
| I/5 | Набавка, транспорт и уградња заштитне ПВЦ грађевинске ограде, х = 1,80 m² Обрачун по m² | m² | 300,00 |
| I/6 | Разбијање бетонске плоче дебљине 15cm, ширине 60cm у дужини 62м. Плоча је изливена уз постојећи бетонски венац у делу дворишта и неопходно је разбити је пошто темељи нове ограде падају баш на њу. У цену урачунати утовар у камион и одвоз шута на градску депонију Обрачун по m³ | m³ | 8,00 |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| II/1 | Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса са утоваром и одвозом на депонију до 15 km (80% машински) Обрачун по m³ | m³ | 126,70 |
| II/2 | Ручно скидање земље III категорије и испошћеног хумуса са утоваром и одвозом на депонију до 15 km (20 % ручно) Обрачун по m³ | m³ | 31,70 |
| II/3 | Ручно нивелисање земљане површине Обрачун по m² | m² | 500,00 |
| II/4 | Набавка и разастирање хумуса у дебљини од 15cm по дворишту школе, нивелацију терена је неопходно извршити после вадјења пањева и равнања трасе ограде Обрачун по m³ | m³ | 178,40 |
| II/5 | Ручни ископ земље III категорије за темеље самце ограде динемнзија 50x50x80x cm Обрачун по комаду | ком | 96,00 |
| II/6 | Ручни ископ земље III категорије за темеље самце колске капије динемнзија 70x70x80x cm Обрачун по комаду | ком | 2,00 |
| II/7 | Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала са ручним разастирањем и ваљањем у слоју просечне дебљине 10 cm испод бетонског застора Обрачун по m³ | m³ | 4,00 |
| II/8 | Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала са ручним разастирањем и набијањем у слоју просечне дебљине 10 cm испод бетонских темеља самаца Обрачун по m³ | m³ | 2,50 |

| III | АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| III/1 | Израда застора од армираног бетона МБ 30, са уградњом арматурне мреже Q 188, са метлисањем горње површине. У цену урачунати и неговање бетонског застора. Обрачун по m³ | m³ | 6,00 |
| III/2 | Израда бетонских темеља самаца од набијеног бетона МБ 25/4 на подлози од шљунковито песковитог материјала Обрачун по m³ | m³ | 18,00 |
| III/3 | Израда новог бетонско армираног степеништа ширине 3,00 m², димензија газишта 15/30 cm (12,50/40 cm), плоча д = 10 cm, армирана са Q 335, на подлози од шљунка д = 10 cm, са завршном обрадом степеника метлисањем. Обрачун по m³ | m³ | 0,60 |
| III/4 | Израда новог бетонско армираног степеништа ширине 1,50 m², димензија газишта 15/30 cm (12,50/40 cm), плоча д = 10 cm, армирана са Q 335, на подлози од шљунка д = 10 cm, са завршном обрадом степеника метлисањем. Обрачун по m³ | m³ | 0,30 |
| III/5 | Набавка, транспорт и уградња белих бетонских ивичњака димензија 18/24/80 положених у бетонски јастук на подлози од шљунка д = 10 cm. У цену урачунати демонтажу деградираних ивичњака са одвозом шута на градску депонију до 15 km Обрачун по m² | m² | 8,00 |

| IV | БРАВАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| IV/1 | Израда ограде висина стубова 1,8 м, ( стуб се убетонирава 50cm тако да је укупна дужина стуба 2,3м) жичано плетиво окца 5x5cm д=4mm (унутрашња мера 2,5x1,5м ) у раму од челичних кутијастих профила 30x30x2 укрућено спрегом 10x10, или арматура Ø10 између стубова од кутијастих профила 60x40x3,5 у АБ темељу 40x40x70 основни растер ограде осовински 2,8м Обрачун по m² | m² | 240,00 |
| IV/2 | Израда и уградња металне једнокрилне капије од жичаног плетива окца 5x5cm д=4mm у оквиру од кутијастих профила 30x30x2 опремљена са бравом и три шарке. димензија капије 150/170 cm, Стубови капије су кутије 60x40x3,5 дужине 2,3м од чега се 0,5м убртонирава у темељ Обрачун по комаду | ком | 1,00 |
| IV/3 | Израда и уградња металне двокрилне капије од жичаног плетива окца 5x5cm д=4mm у оквиру од кутијастих профила 30x30x2 опремљена са бравом и шест шарки. димензија капије 300/170 cm. Стубови капије су кутије 60x40x3,5 дужине 2,3м од чега се 0,5м убртонирава у темељ Обрачун по комаду | ком | 3,00 |
| IV/4 | Израда и уградња металне двокрилне колске капије од жичаног плетива окца 5x5cm д=4mm у оквиру од кутијастих профила 40x40x3 опремљена са бравом и шест шарки. димензија капије 565/180 cm. Стубови капије су кутије 60x60x3,5 дужине 2,9м од чега се 0,6м убртонирава у темељ, на врху стуба наварити шарку у коју улази арматура Ø14 чији се други крај вари за крај крила као затега Обрачун по комаду | ком | 1,00 |
| V | ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| V/1 | Израда - обнова травњака сетвом, са ротофрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, ваљањем и заливањем Обрачун по m² | m² | 600,00 |

| VI | ЗАВРШНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| VI/1 | Сређивање, чишћење, демонтажа ПВЦ ограде, утовар и транспорт механичких нечистоћа, шута и предаја простора инвеститору Обрачун паушално | паушал | 1,00 |

У _______________, дана _______________                                     Одговорно лице понуђача

___________________________

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а (копија, не старија од 2 месеца од дана отварања понуда)

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда

Доказ: Потврда Агенције за привредне регистре или Потврда Привредног и Прекршајног суда (копија мора бити издата после дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу УЈН)

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копија, не старија од 2 месеца од дана отварања понуда)

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке

У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за обављање делатности није предвиђена посебним прописом

.

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Доказ: Понуђач је дужан да у склопу своје понуде достави наведену изјаву која се налази под тачком 12. Конкурсне документације

- ДОДАТНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

2.1. Наручилац у предмету јавне набавке тражи да понуђач  у  погледу  финансијског капацитета мора да испуни следеће услове:

- да је понуђач, укључујући све чланице заједничке понуде, у претходне три године (2012, 2013. и 2014) остварио промет од извођења радова у вредности већој од 30.000.000,00 динара

Доказ: Попуњен Образац референтне листе оверене од стране понуђача

2.2. Наручилац у предмету јавне набавке тражи да понуђач у погледу пословног капацитета мора да испуни следеће услове:

2.2.1. да понуђач, укључујући све чланице заједничке понуде или подизвођача,, у претходне три године (2011, 2012. и 2013), није исказао негативан финансијски резултат – губитак

Доказ: БОН ЈН образац Агенције за привредне регистре

2.2.2. да поседује Акт о процени ризика

Доказ: Акт о процени ризика

2.2.3. да поседује систем квалитета СРПС ИСО 9001:2008 и систем заштите на раду СРПС ОХСАС 18001:2008

Доказ: Сертификати

2.3. Наручилац у предмету јавне набавке тражи да понуђач има неопходан кадровски капацитет, односно да у моменту подношења понуде има ангажоване по основу радног односа, уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о допунском раду и сл. минимум :

- 20 запослених, од којих:

- Једног одговорног извођача радова електроенергетских инсталација, лиценцираног инжењера грађевинске или машинске струке

- Именовано, одговорно лице за безбедност на раду од стране директора фирме

- једног одговорног пројектанта, грађевинског инжењера, са лиценцом одговорног пројектанта

Докази:

- Копија важеће лиценце број ------ или одговарајуће, издата од Инжењерске коморе Србије, са потврдом ове коморе да је лиценца важећа и да му одлуком суда части није одузета;

-  образац М (М-А) пријаве за 20 радника или други правни доказ о радном ангажовању

-  одлука о именовању и копија потврде о положеном стручном испиту

- фотокопија важеће лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије за лиценцираног инжењера и Потврда о важности издате лиценце које нису старије од годину дана од дана објављивања позива

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона док услов у погледу кадровског капацитета испуњава заједно са подизвођачем.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1-4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

- Достављање доказа за подизвођаче:

За подизвођаче, доказе о испуњености обавезних услова из  члана 75. Закона о јавним набавкама, прилаже понуђач.

- Достављање доказа за понуђаче из групе понуђача:

Доказе за све понуђаче из групе понуђача доставља члан групе који Споразумом буде одређен за носиоца посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем.

- Понуђач уз понуду може прилажити доказе о испуњености услова у неовереним копијама. Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда, на основу извештаја Комисије за јавне набавке, оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа у примереном року од 5 (пет) дана. Ако понуђач не достави доказе у наведеном року, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Уколико је доказ о испуњености услова у електронском документу, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњнеост услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште, и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају документа из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач, односно добављач (понуђач са којим је закључен уговор) дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било каквој промени у вези са испуњености услова из поступка предметне јавне набавке који наступе до доношења одлуке, односно до закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

- Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, уместо доказа по тачкама 1-4. из члана 75. ЗЈН, прилаже копију Решења о упису у Регистар понуђача, односно наводи интернет адресу на којој се тај податак може проверити.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ

Понуда, као и сва документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику.

- ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима наручиоца:

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (попуњен, потписан и оверен печатом)

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом)

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ (попуњен, потписан и оверен печатом)

- МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и оверен печатом)

- ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ (попуњен, потписан и оверен печатом)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и оверен печатом)

- Понуђачи су дужни да попуне ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА (попуњен, потписан и

оверен печатом), или да сачине и приложе Изјаву у којој изричито наводе:

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине

б) да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то случај)

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду)

Напомена: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ не представља обавезну садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен.

- ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуда се попуњава читко и неизбрисивим мастилом. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач доставља понуду у писаном облику.

Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице Понуђача исте потписује и оверава печатом.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

- НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно предавањем на шалтер број 4 Наручиоца, или поштом на адресу Наручиоца: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, Београд, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број VII-404-1/2015-54: Радови на одржавању школа – НЕ ОТВАРАЈ!”

Такође, обавезно је навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона и емаил за контакт.

Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до 27.07.2015. године до 10:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде службеник за јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 27.07.2015. године у 11:00 часова, на адреси наручиоца: Градска општина Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, Београд, сала 3.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

- ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважна ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно на шалтеру бр. 4 наручиоца, или путем поште на адресу Наручиоца: Градска општина Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број VII-404-1/2015-54: Радови на одржавању школа – НЕ ОТВАРАЈ!”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

- ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити заинтересованом лицу, као и свим осталим лицима за која наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу УЈН и на својој интернет страници www.новибеоград.рс.

Питања је потребно упутити на адресу наручиоца: Градска општина Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, Београд, са назнаком: „Одсек за послове јавних набавки, за јавну набавку број VII-404-1/2015-54”, или послати факсом на број 011/311-4523 или електронском поштом на адресу јавненабавке@новибеоград.рс.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

- ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, наручилац може, било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу УЈН и на интернет страници наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и продуженом крајњем року за подношење понуда.

Препорука наручиоца је да се редовно проверава Портал УЈН и/или интернет страница наручиоца како би понуђач био упознат са свим евентуалним изменама и допунама конкурсне документације.

- ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

У обрасцу структуре цене, понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим траженим позицијама.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

- РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

Изабраном понуђачу ће бити плаћено у року до 45 дана по окончаној ситуацији уз коју је приложен записник о квантитативном и квалитативном пријему радова и пријема фактуре.

Минимални гарантни рок за радове који су предмет ове јавне набавке износи 24 месеца.

- РОК  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Максимум 30 радних дана од дана потписивања уговора

- СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ  ОБЕЗБЕЂЕЊА

Средство финансијског обезбеђења којим ће понуђач обезбедити испуњење својих обавеза :

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да у року од 8 дана од дана потписивања Уговора наручиоцу поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а. Гаранцијом је обезбеђено извршење посла од стране понуђача којем је додељен уговор у складу са уговореним обавезама. Гаранција којом се банка обавезује да исплати износ гаранције, мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста– по пријему првог писаног потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је Понуђач начинио пропуст у извршењу својих обавеза утврђених уговором, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење уговора. Гаранција мора имати рок важења за минимално 5 дана дужи од рока за извођење радова, с тим да се по потреби може продужити. Гаранција се враћа приликом квантитативног и квалитативног пријема радова између добављача и наручиоца.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Добављач је дужан да приликом квантитативног и квалитативног пријема радова наручиоцу поднесе банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року који су последица непридржавања обавеза извођача у вези са квалитетом изведених радова, уграђеног материјала или недостатака уграђене опреме. Гаранција се издаје на износ који одговара висини 5% уговорене вредности радова без ПДВ-а. Гаранција којом се банка обавезује да исплати износ гаранције, мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог писаног потраживања наручиоца, којим се изјављује да је понуђач начинио пропуст и није отклонио квар који је настао, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење уговора. Гаранција мора имати рок важења за 5 дана дужи од гарантног рока за изведене радове, односно уграђени материјал, с тим да се по потреби може продужити. Гаранција се враћа истеком рока на који је издата.

Уколико се понуђач налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона о јавним набавкама, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, члан 6. уговора ће гласити: „Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, а која мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог писаног потраживања наручиоца, којим се изјављује да је понуђач начинио пропуст у извршењу својих обавеза утврђених уговором, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење уговора, у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да се по потреби може продужити

ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ :

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

- ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.

- ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87. ст. 4 Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1- 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. тачке 1-4. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења

- понуђачу који ће издати рачун

- рачуну на који ће бити извршено плаћање

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

17. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

18. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума „економски најповољнијa понудa“.

Критеријуми за оцењивање економски најповољније понуде понуђача су следећи :

1.   Укупна цена   					   80 пондера

2.   Рок извођења радова                                                 20 пондера

МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА ПОНУЂАЧА

1. Максимални број пондера по елементима за вредновање понуда

| Укупна цена | Рок извођења радова | Пондери |
| --- | --- | --- |
| 80 | 20 | 100 |

2. Цена до 80 пондера:

Број пондера према овом критеријуму одређује се на следећи начин:

Код овог критеријума бодоваће се укупна понуђена цена из обрасца понуде. Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 80, које ће добити понуда чија је укупна понуђена цена у обрасцу понуде најнижа. Све остале понуде ће пондере добити према следећој понуди

Најнижа понуђена цена

исказана у динарима

__________________________    х 80 пондера =

Цена из понуде која се бодује

3. Рок  извођења радова до 20 пондера.

Код овог критеријума бодоваће се рок извођења радова уписан у обрасцу понуде. Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 20 пондера. Понуда са најкраћим роком извођења радова добија максимални број пондера. Свим осталим понуђачима биће додељен број пондера према следећој формули:

Најкраће понуђен рок

------------------------------------  х     20 пондера =

Понуђени рок из понуде која

се бодује

Најповољнија понуда одредиће се тако да збир свих елемената има највећу вредност.

20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да се јаве понуде са истим бројем пондера, предност ће добити понуда по следећем редоследу: понуда која има нижу цену, са краћим роком извођења радова

У случају да су цене и даље индентичне, биће изабрана понуда понуђача који је први предао понуду наручиоцу.

21. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

1) уколико није благовремена

2) уколико поседује битне недостатке

3) уколико није одговарајућа

4) уколико ограничава права наручиоца

5) уколико условљава права наручиоца

6) уколико ограничава обавезе понуђача

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног

5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

23. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступио супротно забрани из чл. 23. Закона о јавним набавкама

- учинио повреду конкуренције

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. став 3. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. Закона о јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

У складу са чланом 83. став 11. Закона о јавним набавкама, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

24. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи најповољнији.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА:

- Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама

- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

26. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

- Подношење захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда, конкурсна документација - сматра се благовременим у овом поступку ако је примљено од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда. Овај захтев за заштиту права има за последицу застој рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, као и одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке о додели уговора односно о обустави поступка јавне набавке.

- Достављање захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, предајом на шалтеру 4 писарнице наручиоца који је дужан да да потврду подносиоцу захтева за заштиту права да је примио захтев за заштиту права.

Захтев за заштиту права може се предати електронским путем и путем факса, а Наручилац је дужан да потврди пријем о захтеву за заштиту права.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој Комисији, а предаје наручиоцу.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да плати таксу у износу од 80.000,00 динара, уплатом на текући рачун 840-30678845-06, сврха уплате: Захтев за заштиту права, Градска општина Нови Београд, јавна набавка број VII-404-1/2015-54, са позивом на број VII-404-1/2015-54

Свака странка сноси своје трошкове које проузрокује својим радњама.

За све што није посебно прецизирано овом Конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12 и 14/15)

5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ у предмету јавне набавке радова – Радови на одржавању школа, број VII-404-1/2015-54

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Регистарски број |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Број телефона |  |
| Број телефакса |  |
| Емаил адреса |  |
| Број текућег рачуна |  |
| Код банке |  |
| Директор |  |
| Лице за контакт |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора |  |

У _______________, дана _______________                                     Одговорно лице понуђача

___________________________

6. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ у предмету јавне набавке радова – Радови на одржавању школа, број VII-404-1/2015-54

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Регистарски број |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Број телефона |  |
| Број телефакса |  |
| Емаил адреса |  |
| Број текућег рачуна |  |
| Пословна банка |  |
| Директор |  |
| Лице за контакт |  |

У _______________, дана _______________                                     Одговорно лице понуђача

___________________________

УПУТСТВО:

Попуњавају само они понуђачи који наступају са подизвођачем, а у случају већег броја подизвођача у групи, понуђач мора овај образац фотокопирати и попуњен приложити за сваког подизвођача.

7. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР  И  ПРЕДРАЧУН  РАДОВА

А         ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИМЕНОГ КРОВА СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ          „НОВИ БЕОГРАД“, УЛИЦА НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12 А, НОВИ БЕОГРАД

Б       АДАПТАЦИЈА  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  ДЕЛА  ОБЈЕКТА  СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ

„НОВИ БЕОГРАД“, УЛИЦА НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12 А, НОВИ БЕОГРАД

В     ОСНОВНА ШКОЛА „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“  НОВИ БЕОГРАД, УЛИЦА ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 30 - ОГРАДА

А         ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИМЕНОГ КРОВА СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД“, УЛИЦА НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12 А, НОВИ БЕОГРАД

| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| II/1 | Набавка, транспорт и уградња заштитне ПВЦ грађевинске ограде, х = 1,8 m² Обрачун по m² | m² | 130,00 |  |  |
| II/2 | Геодетско снимање и израда ситуационог плана за потребе пројектовања, као и преношење пројекта на терен (обележавање - исколчавање траса, пренос нивелационог решења) Обрачун по m² | m² | 544,00 |  |  |
|  | УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |

| II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| II/1 | Скидање кровног покривача од лима. Лим скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Кров главног објекта 27,50x17,00 Кров кухиње 9,00x8,50 Обрачун по m² | m² | 544,00 |  |  |
| II/2 | Демонтажа опшивке димњака. Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km.Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Кров главног објекта (4,00x2+0,38x2)+(0,38x2+0,70x2)x4 Обрачун по m² | m² | 17,40 |  |  |
| II/3 | Демонтажа опшивке кровних надзидака . Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Кров главног објекта 8,50x4 Обрачун по m² | m² | 34,00 |  |  |
| II/4 | Пажљива демонтажа висећих олука који се поново уграђују. Демонтиране олуке депоновати до поновне уградње. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Кров главног објекта 27,50x2 Обрачун по m² | m² | 55,00 |  |  |
| II/5 | Демонтажа опшивке кровног венца развијене ширине 55 cm. Опшивку демонтират, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Кров главног објекта 27,50x2x0,55 Обрачун по m² | m² | 30,25 |  |  |
| II/6 | Скидање слоја тер папира крова. Скинути изолацију на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Кров главног објекта 27,50x17,00 Кров кухиње 9,00x8,50 Обрачун по m² | m² | 544,00 |  |  |
|  | УКУПНО II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |

| III | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| III/1 | Покривање кровних површина поцинкованим лимом, дебљине 0,60 mm. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Покривање извести према постојећем стању, пројекту и техничким прописима за ову врсту радова. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, који улази у цену покривања. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Кров главног објекта 27,50x17,00 Кров кухиње 9,00x8,50 Обрачун по m² | m² | 544,00 |  |  |
| III/2 | Опшивање кровног венца испод олука поцинкованим лимом, развијене ширине 55 cm, дебљине 0,60 mm. Лим саставити фалцевима или нитовати једноредно на размаку 30-40 mm и залемити. Између фалцева лим причврстити хафтерима, а у осталом делу ексерима или пластичним типловима са поцинкованим холшрафовима. Преко поставити "машнице" и залемити, на растојању од 60 cm. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, која улази у цену венца. Позицију извести према постојећем стању, пројекту и техничким прописима за ову врсту радова Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по m² венца | m² | 55,00 |  |  |
| III/3 | Опшивање кровних надзидака поцинкованим лимом, развијене ширине 35,00 cm, дебљине 0,60 mm. Окапницу препустити са 3 cm. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, који улази у цену опшивања. Позицију извести према постојећем стању, пројекту и техничким прописима за ову врсту радова Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Кров главног објекта 8,50x4 Обрачун по m² | m² | 34,00 |  |  |
| III/4 | Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине 40,00 cm, дебљине 0,60 mm. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 cm. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека.Позицију извести према постојећем стању, пројекту и техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Кров главног објекта (4,00x2+0,38x2)+(0,38x2+0,70x2)x4 Обрачун по m² | m² | 17,40 |  |  |
| III/5 | Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине 25 cm, ширине олука 8 cm, дебљине 0,60 mm. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 cm и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране олука нитнама 4 mm, на размаку од 80 cm. Позицију извести према постојећем стању, пројекту и техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по m² | m² | 116,00 |  |  |
| III/6 | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине до 40 cm, пресека 10x10 cm, дебљине лима 0,60 mm.делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm и да се залетују кајалем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200cm. Позицију извести према постојећем стању, пројекту и техничким прописима за ову врсту радова. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 mm. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. | m² | 6,00 |  |  |
|  | УКУПНО III ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |

| IV | БРАВАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| IV/1 | Израда и монтажа металних склопивих мердевина за излаз на кров. Мердевине урадити у свему по шемама, и поставити на месту одређено пројектом. Позиција мора имати систем за закључавање да би се спречило неовлашћено излажење на кров. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
|  | УКУПНО IV БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |

| V | СКЕЛАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| V/1 | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне радне скеле у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2 м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити лајсне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. (32x2+22x2)x10 Обрачун по m² вертикалне пројекције монтиране скеле | m² | 1.080,00 |  |  |
|  | УКУПНО V СКЕЛАРСКИ РАДОВИ |  |

| VI | ЗАВРШНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| VI/1 | Сређивање, чишћење, демонтажа ПВЦ ограде, утовар и транспорт механичких нечистоћа, шута и предаја простора инвеститору Обрачун паушално | паушал | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО VI ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИМЕНОГ КРОВА СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ

| I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |
| III ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| IV БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| V СКЕЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| VI ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО |  |
| ОБРАЧУНАТИ ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

Б       АДАПТАЦИЈА  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  ДЕЛА  ОБЈЕКТА  СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ

„НОВИ БЕОГРАД“, УЛИЦА НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12 А, НОВИ БЕОГРАД

1.   ГРАЂЕВИНСКИ  И  ГРАЂЕВИНСКО  -  ЗАНАТСКИ  РАДОВИ

| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| I/1 | Набавка, транспорт и уградња заштитне ПВЦ грађевинске ограде, х = 1,8 m² Обрачун по m² | m² | 120,00 |  |  |
|  | УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |

| II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| II/1 | Разбијање пропалог платоа у дворишту школе, разбијање се ради из безбедносних разлога да не би дошло до повређивања деце. Разбија се бетонско армирана плоча дебљине око 15 cm, шут настао разбијањем плоче и скидањем подлоге од шљунка д = 10 cm, утоварити и одвести до најближе градске депоније обрачун по m³ | m³ | 65,00 |  |  |
| II/2 | Обијање зидних керамичких плочица постављених на слоју цементног малтера. Обити плочице са цементним малтером и очистити површину постојећих опека. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.Приземље(2,12+1,30+ 1,50+1,02+1,03+1,50+1,30)x2,20-0,85x2,10 Обрачун по m² | m² | 19,71 |  |  |
| II/3 | Скидање пода од керамичких плочица, постављених на слоју цементног малтера. Обити плочице заједно са цементном кошуљицом а до слоја хидроизолације. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Приземље 2,12x1,30+1,02x1,50+1,03x1,50 И спрат 1,29x1,45+2,03x2,01 Обрачун по m² | m² | 11,78 |  |  |
| II/4 | Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са штоком, површине до 2,00 m². Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по комаду | ком | 3,00 |  |  |
| II/5 | Рушење преградних зидова од опеке дебљине 7 cm, у санитарним кабинама. рушење зидова извести заједно са серклажима и свим облогама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Приземље (2,12+1,50)x2,20-0,65x2,05x2 Обрачун по m² | m² | 5,23 |  |  |
| II/6 | Проширивање отвора врата у конструктивног зиду од опеке д = 25 cm. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Приземље 2,05x0,25x0,20 Обрачун по m³ | m³ | 0,10 |  |  |
| II/7 | Обијање продужног малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm. Површине опека очистити чечичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. I спрат (1,29x2+1,45x2+2,03x2+2,01x2)x2,20 Обрачун по m² | m² | 29,83 |  |  |
| II/8 | Скидање са плафона ламперије са подконструкцијом. Издвојити употребљив материјал, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. I спрат 1,45x1,20 Обрачун по m² | m² | 1,74 |  |  |
|  | УКУПНО II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |

| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| III/1 | Зазиђивање отвора у зиду пуном опеком д = 7 cm, у продужном малтеру размере 1:2:6. пре зидања у постојећем зиду урадити шморцеве за превоз. Опеку пре уградње квасити водом. Зидање извести у правилном слогу,а спојнице по завршеном зидању очистити до дубине 2 cm. Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. И спрат 1,45x1,10 Обрачун по m² | m² | 1,60 |  |  |
| III/2 | Малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка," јединице" и креча. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. I спрат 1,45x1,10 Обрачун по m² | m² | 3,19 |  |  |
| III/3 | Малтерисање шлицева и шпалетни после рушења зидова. Пре малтерисања зидне површине наквасити водом и испрскати цементним млеком, нанети слој малтера, справљен са просејаним шљунком "јединицом". на просушени први слој нанети други, справљен са ситним песком и фино га испердашити уз квашење. Површине морају бити равне, без прелома и таласа састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Приземље 2,20x2+2,10 Обрачун по m² | m² | 6,50 |  |  |
|  | УКУПНО III ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |

| IV | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| IV/1 | Глетовање постојећих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршизи импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. Зидови приземље (2,12x2+2,87x2)x1,10 Зидови I спрат (1,29x2+1,45x2+2,03x2+2,01x2)x1,10+1,45x1,10x2 Плафони приземље 2,12x2,87 Плафон I спрат 1,29x1,45+2,03x2,01 Обрачун по m² | m² | 41,12 |  |  |
| IV/2 | Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом у два слоја, у тону по избору пројектанта. Зидове и плафоне претходно припремити што је ушло у цену. Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. Зидови приземље (2,12x2+2,87x2)x1,10 Зидови I спрат (1,29x2+1,45x2+2,03x2+2,01x2)x1,10+1,45x1,10x3 Плафони приземље 2,12x2,87 Плафон I спрат 1,29x1,45+2,03x2,01+1,45x1,20 Обрачун по m² | m² | 44,45 |  |  |
| IV/3 | Бојење постојећих врата преко постојеће боје, квалитетније бојење. Врста и тон боје по узору на постојећа врата. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна скела и рад. Приземље 3 I спрат 3x3,00 Обрачун по m² | m² | 12,00 |  |  |
|  | УКУПНО IV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |

| V | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| V/1 | Набавка материјала, транспорт, израда и постављање једнокрилних врата од пластифицираних алуминијумских профила са термо прекидом у тону по избору инвеститора, са термо испуном д = 24 mm. Врата су снабдевена са три шарке по висини, приступачном кваком за инвалиде и шипком од иноxа постављеном са унутрашње стране крила врата. Врата морају бити снабдевена са механизмом за отварање ка споља у случају потребне помоћи. Приликом уградње врата дихтовати експандирајућом пур пеном. Све мере проверити на лицу места.Ценом је обухваћен сав помоћни алат, материјал и радна скела. Врата у приземљу димензија 100x210 Обрачун по комаду | ком | 4,00 |  |  |
|  | УКУПНО V СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |

| VI | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| VI/1 | Израда хидроизолације мокрог чвора преко постојеће изолације. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 cm, посебну пажњу посветити варењу спојева. Уз зидове подићи изолацију за 20 cm што улази у цену. Хидроизолацију извести од следећих слојева: - Хладан премаз битулитом "А" - Кондорфлекс Б4, варен за подлогу - Два слоја полиетиленске фолије Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Приземље 2,12x2,87 I спрат 1,29x1,45+2,03x2,01 Обрачун по m² | m² | 12,04 |  |  |
|  | УКУПНО VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |

| VII | БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| VII/1 | Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала са ручним разастирањем и планирањем, у слоју просечне дебљине 10-12 cm Обрачун по m³ | m³ | 25,00 |  |  |
| VII/2 | Набавка материјала, транспорт и израда застора д = 15 cm бетоном МБ 30/3, армираног арматурном мрежом Q 188 са метлисањем горње површине. У цену урачунати израаду оплате од чамове грађе са дилетационим пресецима од битуменске масе и неговање бетонског застора Обрачун по m³ | m³ | 30,00 |  |  |
|  | УКУПНО VII БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |

| VIII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| VIII/1 | Набавка материјала, постављање и фуговање подних керамичких плочица И класе, у мокрим чворовима, димензија и боје по избору инвеститора. Подове претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и очистити. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Приземље 2,12x2,87 И спрат 1,29x1,45+2,03x2,01 Обрачун по m² | m² | 12,03 |  |  |
| VIII/2 | Набавка материјала, постављање и фуговање зидних керамичких плочица И класе, у мокрим чворовима, димензија и боје по избору инвеститора. Плочице лепити цементним малтером у слогу по избору инвеститора. У цену улази и постављање ПВЦ угаоних лајсни. Постављене плочице фуговати и очистити. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Приземље (2,12x2+2,87x2)x2,20-0,90x2,10 И спрат (1,29x2+1,45x2)x2,20+(2,01x2+2,2,03x2)x 2,20-0,85x2,05x2-1,36x0,76 Обрачун по m² | m² | 45.38 |  |  |
|  | УКУПНО VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.    ГРАЂЕВИНСКИ  И  ГРАЂЕВИНСКО  -  ЗАНАТСКИ  РАДОВИ

| I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |
| III ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| IV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| V СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| VII БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО |  |
| ОБРАЧУНАТИ ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

2.   ИНСТАЛАЦИЈЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ

| I | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | Сечење и разбијање подне плоче приземља д = 20 cm за демонтажу постојећих инсталација и постављање и повезивање новопројектоване канализационе мреже на постојећу. Извршити прецизно разбијање подне плоче у приземљу за демонтажу постојеће и уградњу новопројектоване канализационе мреже. Извршити повезивање постојеће мреже у мокром чвору на постојећу вертикалу канализације. Након повезивања извршити враћање плоче у првобитно стање.Обрачун по m² | m² | 5,50 |  |  |
| 2 | Ископ ровова за полагање цевовода. Извршити ручни ископ ровова подној плочи приземља за полагање канализационих цеви. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима надзорног органа. Дно рова мора бити ископано и поравнато према подовима датим у пројекту.потребно је стриктно остваривање пада између задатих тачака. У случају прекопа вишак се мора попунити набијеним шљунком о трошку извођача. У случају посебних услова , материјала и тешкоћа који изискују специјалан рад и оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у договору са надзорним органом. Обрачун по m³ | m³ | 2,30 |  |  |
| 3 | Насипање песка. Извршити набавку, транспорт и уграђивање песка на дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 10 cm. Песак не сме бити од трошне стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак мора бити чист, уједначене гранулације, без примеса органских материја. Песак се полаже читавом ширином рова. Прво се насипа слој испод цеви, - постељица, која се набија до 95% збијености по Проктору. По завршној монтажи и испитивању цевовода и добијању одобрења од стране надзорног органа, песак се распоређује читавом дужином цеви и ручно набија у слојевима 10 -20 cm тако да се са стране цеви постигне збијеност од 95% а изнад темена цеви 85-95% по Проктору. Обрачун по m³ | m³ | 2,50 |  |  |
| 4 | Транспорт вишка материјала из ископа. Извршити транспорт преостале земље од ископа и шута, после затрпавања ровова, на депонију која је за то одређена.Ценом је обухваћено. утовар, транспорт, истовар и грубо планирање на депонији.Даљина транспорта до 5 km. Обрачун по m³ | m³ | 2,50 |  |  |
|  | УКУПНО I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |

| II | КАНАЛИЗАЦИЈА |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | Демонтажа дела канализационе мреже. Извршити демонтажу канализационе мреже у делу објекта који је предвиђен пројектом. Обзиром да сепостојећи мокри чвор реконструише потребно је извршити идентификовање и комплетн демонтажу канализационе мреже у мокром чвору. Обрачун по m² | m² | 2,50 |  |  |
| 2 | Пластичне канализационе цеви од ПВЦ -а Извршити набавку, транспорт и монтажу ПВЦ канализационих цев и фазонских комада за унутрашњу уградњу. На свим местима одређеним пројектом поставити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се према упутствима произвођача цеви. По завршетку монтаже инсталације сви отвори (прикључци) морају бити затворени (заптивени) одговарајућим поклопцима до монтаже санитарних уређаја. Пре зазиђивања целу канализациону мрежу испитати на вододрживост у присуству надзорног органа. У хоризонталном разводу цеви фиксирати челичним обујмицама са гуменом облогом на сваких 1 m² а у вертикалним на сваких 2 m². Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући сва могућа штемовања и пробијања са враћањем обијених делова у првобитно стање, обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода за конструкцију објекта. Ø 110 Ø 75 Ø 50 Обрачун по m² | m² m² m² | 9,00 3,00 2,00 |  |  |
| 3 | Подни сливници Извршити набавку, транспорт и монтажу подних сливника са решетком Ø 75 са хоризонталним одводом. Подни сливници су пластични са решетком од нерђајућег челика. Сливник се састоји од излива, сифона и горњег дела са решетком од нерђајућег челика. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО II КАНАЛИЗАЦИЈА |  |

| III | ВОДОВОД |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | Демонтажа дела водоводне мреже. Извршити демонтажу водоводне меже у мокрим чворовима који су предмет пројекта. Обзиром да се постојећи мокри чвор комплетно реконструише потребно је извршити идентификовање, комплетну демонтажу водоводне мреже у том мокром чвору и одвоз на депонију. Постојећа водоводна мрежа је од поцинкованих цеви и фазонских комада. Обрачун по m² | m² | 125,00 |  |  |
| 2 | Водоводне ППР цеви Набавка, транспорт и монтажа водоводних полипропиленских (ППР) и фазонских комада за радни притисак од 10 бара, типа Аqуатерм, или другог произвођача истих карактеристика.Цеви се спајају заваривањем према упутствима произвођача. Цеви се користе за израду унутрашњих инсталација водовода санитарне воде. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући сва потребна штемовања, шлицовања, пробијања и враћање обијених делова у првобитно стање. Ø 15 (Д 20mm) Ø 20 (Д 25mm) Обрачун по m² | m² m² | 30,00 16,00 |  |  |
| 3 | Пропусни вентил за уградњу у зиду са пониклованом капом - ППР Извршити набавку, транспорт и монтажу пропусних вентила за уградњу у зиду на местима датим пројектом. Вентили су од ППР-а са пониклованом капом и розетном. Ø 15 (Д 20mm) Ø 20 (Д 25mm) са точкићем Обрачун по комаду | ком ком | 3,00 1,00 |  |  |
| 4 | Угаони ЕК вентил са капом Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних ЕК вентила са капом. Вентил мора одговарати СРПС.М.Ц5.281. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
|  | УКУПНО III ВОДОВОД |  |

| IV | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | Извршити демонтажу проточног бојлера од 80 л окаченог на зид. Утовар у камион, транспорт и предаја инвеститору Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и постављање проточног бојлера 80 л са казаном од иноxа. У цену урачунати сав потребан фитинг и материјал неопходан за уградњу Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 3 | Извршити набавку, транспорт и уградњу нискомонтажног проточног бојлера од 10 л. У цену су урачуната сва црева за повезивање, сигурносни вентил и сви потребни делови Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 4 | Извршити демонтажу постојеће WC шоље и свих њених делова и извршити депоновање на место које одреди корисник. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 5 | Извршити набавку и уградњу WC шоље комплет са даском, високомонтажним водокотлићем и свим њиховим деловима и извршити депоновање на место које одреди корисник. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 6 | Набавка, транспорт и монтажа WC шоље од санитарне керамике са високомонтажним водокотлићем типа ГЕБЕРИТ или еквивалентно. Ценом су обухваћени WC шоља са водокотлићем за испирање са комплетном арматуром, потезачем и пластичном клозетском даском, као и сав потребан материјал за повезивање на инсталације водовода и канализације. Испод WC шоље обавезно поставити гумени подметач. Спој шоље са одводом извршити помоћу одговарајуће гумене манжетне. Спој са водокотлићем извршити помоћу пластичне цеви Ø 30 одговарајуће дужине. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 7 | Набавка, транспорт и монтажа специјалне конзолне WC шоље са даском за особе са посебним потребама. WC шоља се монтира на висину за седење од 45-50 cm, уз шољу предвиђена су и два држача за руке дужине 90 cm, постављени на зид у распону од 80-90 cm изнад површине пода. један од држача за руке мора бити преклопни и то обавезно онај сприступачне стране WC шоље, а други може бити фиксни. Водокотлић тј. испирач мора бити на висини од 70 cm од пода. WC шоља је конзолна и и потребно је набавити њен конзолни носач. Ценомсу обухваћени WЦ шоља са водокотлићем за испирање са комплет арматуром, клозетском даском, држачи за руке , као и сав потребан материјал за повезивање на инсталације водовода и канализације. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 8 | Набавка, транспорт и монтажа комплет конзолног умиваоника од санитарне керамике ширине 54 cm на висини од 80 cm са хромираним сифоном смештеним у или уз зид. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Ценом су обухваћени умиваоник, сифон и сав потребан материјал за повезивање са инсталацијама. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 9 | Набавка, транспорт и монтажа стојеће никловане једноручне батерије за топлу и хладну воду на умиваонијку (производ Минотти, тип стардард - СТХ или слично) Обрачун по комаду | ком | 3,00 |  |  |
| 10 | Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од санитарне керамике (квалитета као Керамика Младеновац) или еквивалентно. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон са розетном и одговарајућу челичну цев за спој са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 11 | Набавка, транспорт и монтажа нагнутог заокренутог огледала постављеног доњим рубом на висину од 100 cm изнад умиваоника Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 12 | Набавка, транспорт и монтажа огледала вел. 60/40 cm у раму изнад умиваоника Обрачун по комаду | ком | 3,00 |  |  |
| 13 | Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача тоалет папира. Држач се монтира поред WC шоља. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
|  | УКУПНО IV САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

2.   ИНСТАЛАЦИЈЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ

| I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| II КАНАЛИЗАЦИЈА |  |
| III ВОДОВОД |  |
| IV САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА |  |
| УКУПНО |  |
| ОБРАЧУНАТИ ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

3.   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| I | ДЕМОНТАЖА |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| I/1 | Демонтажа и одлагање где одреди инвеститор флуоросцентних и инкадесцентних светиљки Обрачун по комаду | ком | 3,00 |  |  |
| I/2 | Демонтажа и одлагање где одреди инвеститор микропрекидача Обрачун по комаду | ком | 3,00 |  |  |
| I/3 | Демонтажа и одлагање где одреди инвеститор каблова ПП-Y 3x1,5 мm² Обрачун по m² | m² | 20,00 |  |  |
|  | УКУПНО I ДЕМОНТАЖА |  |

| II | ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| II/1 | Испорука и уградња проводника у спуштеном плафону, у зиду под малтер ПП-Y 3x1,5 мm² Обрачун по m² | m² | 20,00 |  |  |
| II/2 | Испорука и уградња проводника у спуштеном плафону, у зиду под малтер ПП-Y 2x1,5 мm² Обрачун по m² | m² | 10,00 |  |  |
| II/3 | Испорука и уградња проводника у спуштеном плафону, у зиду под малтер П-Y 1x6 мm² Обрачун по m² | m² | 50,00 |  |  |
|  | УКУПНО II ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ |  |

| III | ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| III/1 | Испорука и уградња надградне флуо светиљке 1x36 W, ИП 65, 930 ЕCHO, Buck или еквивалентне, комплет са изворима светлости, стартерима и предспојним прибором Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| III/2 | Испорука и уградња надградне флуо светиљке 1x18 W, ИП 65, 930 ЕЦХО, Буцк или еквивалентне, комплет са изворима светлости, стартерима и предспојним прибором Обрачун по комаду | ком | 3,00 |  |  |
| III/3 | Испорука и уградња уградног једнополног микропрекидача 6А, 230 В у дозну у зиду. Обрачун по комаду | ком | 3,00 |  |  |
| III/4 | Испорука и уградња ПС 49 кутије за уземљење у зиду Обрачун по комаду | ком | 3,00 |  |  |
| III/5 | Испорука и уградња спојнице за лим СРПС Н.Б4. 908. Обрачун по комаду | ком | 4,00 |  |  |
| III/6 | Чишћење украсних комада (мерних спојева) и спојева за лим од корозије и премаз антикорозивном минијум фарбом Обрачун по комаду | ком | 4,00 |  |  |
|  | УКУПНО III ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

3.   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| I ДЕМОНТАЖА |  |
| --- | --- |
| II ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ |  |
| III ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА |  |
| УКУПНО |  |
| ОБРАЧУНАТИ ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

4.   ЗАВРШНИ  РАДОВИ

| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/1 | Сређивање, чишћење, демонтажа ПВЦ ограде, утовар и транспорт механичких нечистоћа, шута и предаја простора инвеститору Обрачун паушално | паушал | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО I ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА

АДАПТАЦИЈА  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  ДЕЛА  ОБЈЕКТА   СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД“,

УЛИЦА НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12 А, НОВИ БЕОГРАД

| 1. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| 2. ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |
| 3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| 4. ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО |  |
| ОБРАЧУНАТИ ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

В    ОСНОВНА ШКОЛА „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“  НОВИ БЕОГРАД, УЛИЦА ОТОНА ЖУПАНЧИЧА БР. 30 - ОГРАДА

| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| I/1 | Расчишћавање терена у траси огрде од ситног растиња и жбуња, утовар у камион и транспорт на градску депонију до 15 km Обрачун по m² | m² | 500,00 |  |  |
| I/2 | Геодетско снимање и израда ситуационог плана за потребе пројектовања, као и преношење пројекта на терен (обележавање - исколчавање траса, пренос нивелационог решења) Обрачун по m² | m² | 250,00 |  |  |
| I/3 | Сешење дрвећа, које смета положају нове ограде и сечење трулог дрвећа из безбедносних разлога, потенцална опаснодт по децу у школском дворишту. Дрвеће је пречника од Ø20 до Ø50cm Обрачун по комаду | ком | 5,00 |  |  |
| I/4 | Вађење пањева дуж трасе ограде као и пањева у дворишту школе из безбедносних разлога. Пањеви су пречника од Ø20 до Ø50cm Обрачун по комаду | ком | 10,00 |  |  |
| I/5 | Набавка, транспорт и уградња заштитне ПВЦ грађевинске ограде, х = 1,80 m² Обрачун по m² | m² | 300,00 |  |  |
| I/6 | Разбијање бетонске плоче дебљине 15cm, ширине 60cm у дужини 62м. Плоча је изливена уз постојећи бетонски венац у делу дворишта и неопходно је разбити је пошто темељи нове ограде падају баш на њу. У цену урачунати утовар у камион и одвоз шута на градску депонију Обрачун по m³ | m³ | 8,00 |  |  |
|  | УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |

| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| II/1 | Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса са утоваром и одвозом на депонију до 15 km (80% машински) Обрачун по m³ | m³ | 126,70 |  |  |
| II/2 | Ручно скидање земље III категорије и испошћеног хумуса са утоваром и одвозом на депонију до 15 km (20 % ручно) Обрачун по m³ | m³ | 31,70 |  |  |
| II/3 | Ручно нивелисање земљане површине Обрачун по m² | m² | 500,00 |  |  |
| II/4 | Набавка и разастирање хумуса у дебљини од 15cm по дворишту школе, нивелацију терена је неопходно извршити после вадјења пањева и равнања трасе ограде Обрачун по m³ | m³ | 178,40 |  |  |
| II/5 | Ручни ископ земље III категорије за темеље самце ограде динемнзија 50x50x80x cm Обрачун по комаду | ком | 96,00 |  |  |
| II/6 | Ручни ископ земље III категорије за темеље самце колске капије динемнзија 70x70x80x cm Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| II/7 | Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала са ручним разастирањем и ваљањем у слоју просечне дебљине 10 cm испод бетонског застора Обрачун по m³ | m³ | 4,00 |  |  |
| II/8 | Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала са ручним разастирањем и набијањем у слоју просечне дебљине 10 cm испод бетонских темеља самаца Обрачун по m³ | m³ | 2,50 |  |  |
|  | УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |

| III | АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| III/1 | Израда застора од армираног бетона МБ 30, са уградњом арматурне мреже Q 188, са метлисањем горње површине. У цену урачунати и неговање бетонског застора. Обрачун по m³ | m³ | 6,00 |  |  |
| III/2 | Израда бетонских темеља самаца од набијеног бетона МБ 25/4 на подлози од шљунковито песковитог материјала Обрачун по m³ | m³ | 18,00 |  |  |
| III/3 | Израда новог бетонско армираног степеништа ширине 3,00 m², димензија газишта 15/30 cm (12,50/40 cm), плоча д = 10 cm, армирана са Q 335, на подлози од шљунка д = 10 cm, са завршном обрадом степеника метлисањем. Обрачун по m³ | m³ | 0,60 |  |  |
| III/4 | Израда новог бетонско армираног степеништа ширине 1,50 m², димензија газишта 15/30 cm (12,50/40 cm), плоча д = 10 cm, армирана са Q 335, на подлози од шљунка д = 10 cm, са завршном обрадом степеника метлисањем. Обрачун по m³ | m³ | 0,30 |  |  |
| III/5 | Набавка, транспорт и уградња белих бетонских ивичњака димензија 18/24/80 положених у бетонски јастук на подлози од шљунка д = 10 cm. У цену урачунати демонтажу деградираних ивичњака са одвозом шута на градску депонију до 15 km Обрачун по m² | m² | 8,00 |  |  |
|  | УКУПНО III АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |

| IV | БРАВАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| IV/1 | Израда ограде висина стубова 1,8 м, ( стуб се убетонирава 50cm тако да је укупна дужина стуба 2,3м) жичано плетиво окца 5x5cm д=4mm (унутрашња мера 2,5x1,5м ) у раму од челичних кутијастих профила 30x30x2 укрућено спрегом 10x10, или арматура Ø10 између стубова од кутијастих профила 60x40x3,5 у АБ темељу 40x40x70 основни растер ограде осовински 2,8м Обрачун по m² | m² | 240,00 |  |  |
| IV/2 | Израда и уградња металне једнокрилне капије од жичаног плетива окца 5x5cm д=4mm у оквиру од кутијастих профила 30x30x2 опремљена са бравом и три шарке. димензија капије 150/170 cm, Стубови капије су кутије 60x40x3,5 дужине 2,3м од чега се 0,5м убртонирава у темељ Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| IV/3 | Израда и уградња металне двокрилне капије од жичаног плетива окца 5x5cm д=4mm у оквиру од кутијастих профила 30x30x2 опремљена са бравом и шест шарки. димензија капије 300/170 cm. Стубови капије су кутије 60x40x3,5 дужине 2,3м од чега се 0,5м убртонирава у темељ Обрачун по комаду | ком | 3,00 |  |  |
| IV/4 | Израда и уградња металне двокрилне колске капије од жичаног плетива окца 5x5cm д=4mm у оквиру од кутијастих профила 40x40x3 опремљена са бравом и шест шарки. димензија капије 565/180 cm. Стубови капије су кутије 60x60x3,5 дужине 2,9м од чега се 0,6м убртонирава у темељ, на врху стуба наварити шарку у коју улази арматура Ø14 чији се други крај вари за крај крила као затега Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО IV БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |

| V | ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| V/1 | Израда - обнова травњака сетвом, са ротофрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, ваљањем и заливањем Обрачун по m² | m² | 600,00 |  |  |
|  | УКУПНО V ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ |  |

| VI | ЗАВРШНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно без ПДВ-а |
| VI/1 | Сређивање, чишћење, демонтажа ПВЦ ограде, утовар и транспорт механичких нечистоћа, шута и предаја простора инвеститору Обрачун паушално | паушал | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО VI ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИМЕНОГ КРОВА СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ

| I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| III АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| IV БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| V ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ |  |
| VI ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО |  |
| ОБРАЧУНАТИ ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

СВЕОБУХВАТНА    РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| А ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИМЕНОГ КРОВА СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД“ УЛИЦА НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12 А, НОВИ БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Б АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД“,УЛИЦА НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12 А, НОВИ БЕОГРАД |  |
| В ОСНОВНА ШКОЛА „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“, УЛИЦА ОТОНА ЖУПАНЧИЧА БР. 30, НОВИ БЕОГРАД - ОГРАДА |  |
| УКУПНО |  |
| ОБРАЧУНАТИ ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

Датум _____________                                            М.П.        ______________________________

потпис овлашћеног лица понуђача

8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  у предмету јавне набавке радова – Радови на одржавању школа, број VII-404-1/2015-54 дајемо понуду број _______________  од _______________ којом се обавезујемо да квалитетно изведемо радове који су предмет набавке, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

| Понуду даје понуђач (Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра) |  |
| --- | --- |
| Понуђач наступа на следећи начин | а) самостално б) са подизвођачем (број подизвођача ________) в) заједничка понуда (број учесника ________) |
| Понуђач је извршење јавне набавке поверио подизвођачу/или подизвођачима |  |
| Подизвођачу ће бити поверен проценат од укупне вредности набавке: (који не може бити већи од 50%) (Навести проценат од укупне вредности јавне набавке које ће извршити подизвођач. Ако у понуди не учествује подизвођач колона се дијагонално прецртава) | ________% |
| Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: (Навести део набавке које ће извршити подизвођач. Ако у понуди не учествује подизвођач колона се дијагонално прецртава) |  |
| Заједничку понуду подноси група понуђача: (уколико се подноси заједничка понуда): |  |
| Укупан износ понуде (из обрасца Структура цене) | Без ПДВ |  |
|  | ПДВ |  |
|  | Са ПДВ |  |
| Рок извођења радова (максимум 30 календарских дана) | До _______ календарских дана, од дана увођења у посао, који ће бити одређен у позиву Наручиоца |
| Опција важења понуде (минимално 90 календарских дана) | __________ календарских дана од дана отварања понуда |
| Гарантни рок на изведене радове (минимум 24 месеца) | _______ месеци од дана записником верификоване примпредаје изведених радова |
| Гарантни рок на квалитет уграђеног материјала (минимум 24 месеца) | ______________месеци од дана записником верификоване примпредаје изведених радова |

Рок извршења обухвата све услуге наведене у обрасцу понуде и техничкој спецификацији.

Понуђач се обавезује да приликом фактурисања извршених радова, на рачуну наведе број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца, као и број поступка јавне набавке.

Уколико понуду подноси Група понуђача, образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У _______________, дана _______________

Одговорно лице понуђача

______________________

9.     МОДЕЛ УГОВОРА

Упутство за попуњавање: Уговор се попуњава траженим подацима на празним цртама, потписује и оверава печатом.

У  Г  О  В  О  Р

о јавној набавци радова – Радови на одржавању школа

Закључен између уговорних страна:

1. Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, Нови Београд, матични број: 17331132, ПИБ: 101666851, коју заступа председник Александар Шапић (у даљем тексту: наручилац)

и

2. _______________________________________, са седиштем у _______________, улица ________________________, ПИБ ________________, матични број _________________, текући рачун_________________________, код банке __________________________________, које заступа _______________________________, директор (у даљем тексту: добављач)

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Уговорне стране сагласно констатују да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12 и 14/15), спровео поступак јавне набавке радова – Радови на одржавању школа  број VII-404-1/2015-54, извршио прикупљање понуда за јавну набавку и да је добављач доставио понуду број ____________ од _______________ 2015. године.

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова на одржавању школа  (у даљем тексту: радови) и то :

- Инвестиционо одржавање лименог крова специјалне школе : “Нови Београд“ ул. Народних хероја бр. 12 А, Нови Београд

- Адаптација и реконструкција дела објекта специјалне школе : “Нови Београд“ ул. Народних хероја бр. 12 А, Нови Београд

- Изградња ограде у Основној школи „Марко Орешковић“, Ул. Отона Жупанчича бр. 30, Нови Београд

У свему према понуди бр.___________и техничкој спецификацији из конкурсне документације.

Члан 2.

Јединичне цене утврђене су у понуди из члана 1. овог уговора. Укупна цена за количине из понуде из члана 1. овог уговора износи ___________ динара.

Уговорена цена износи _____________________ динара без ПДВ, односно _______________________ динара са ПДВ.

Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена, односно цена из понуде из члана 1. овог уговора, али не више од процењене вредности јавне набавке.Уговорена цена је утврђена на бази постојеће техничке документације, односно предмера радова и обухвата све трошкове набавке материјала, помоћног материјала, радне снаге, извођења радова, транспорта, као и све друге трошкове и издатке које сноси Добављач како би у потпуности извршио све уговором предвиђене обавезе.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање износа из члана 2. овог Уговора, изврши у максималном року од 45 календарских дана по окончаној ситуацији уз коју је приложен записник о квантитативном и квалитативном пријему радова и пријема фактуре.

Добављач доставља фактуре наручиоцу путем поште или предајом на шалтеру 4 у згради Градске општине Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167.

На рачуну је потребно навести број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца и са обавезном назнаком „Фактура у предмету ЈН број VII -404-1/2015-54“.

Члан 4.

Добављач је дужан да уговорене радове изведе у року који не може бити дужи од __________ календарских дана од дана увођења у посао, који ће бити одређен у писменом позиву представника Наручиоца, укључујући и имејл.

Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник, за сваки објекат појединачно.

Члан 5.

Добављач се обавезује да ће предметне радове извршити стручно, квалитетно, са довољним бројем запослених, употребом сопственог материјала који одговара важећим стандардима, техничким нормативима, а према техничкој документацији, односно предмеру радова, сагласно утврђеним роковима, према важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама са примењеним квалитетним грађевинским материјалима и опремом, те да за изведене радове обезбеди одговарајуће атесте и гаранције.

Члан 6.

Добављач  је у обавези да одмах по потписивању уговора одреди одговорно лице и о истом писмено обавести Наручиоца.

Добављач је одговоран за предузимање мера безбедности и здравља на раду у складу са важећим прописима и нормативима за своје запослене ангажоване на пословима који су предмет овог уговора.

Члан 7.

Добављач се обавезује да динамику извођења уговорених радова прилагођава обављању пословних процеса, у објекту где се радови врше, а у договору са Директором школе која је предмет извођења радова.

Члан 8.

Наручилац је у обавези да по потписивању уговора, решењем одреди лице одређено за вршење стручног надзора над извођењем радова.

Добављач је дужан да омогући вршење стручног надзора лицу које је за то решењем одређено од стране Наручиоца.

Примедбе стручног лица Наручиоца, овлашћеног за вршење стручног надзора, уписују се у грађевински дневник.

Добављач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима стручног лица Наручиоца и да отклони све недостатке на радовима у погледу којих су стављене примедбе, о свом трошку.

Под оправданим примедбама у смислу одредбе претходног става сматрају се примедбе учињене у циљу испуњења уговорних обавеза.

Члан 9.

Добављач је обавезан да води грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са прописима који регулишу начин вођења грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Добављач се обавезује на чување пословне тајне која се односи на предметни посао и податке са објекта наручиоца.

Уговарање додатних, накнадних као и непредвиђених радова по овом Уговору није дозвољено.

Члан 10.

Добављач се обавезује да пре почетка извођења радова, писмено обавести Директора школе у којој се радови изводе, о лицима која ће непосредно вршити радове, да достави спецификацију машина, алата, опреме и других техничких средстава која ће бити коришћена у току извођења радова.

Уколико у току извођења радова дође до промене података из става 1. овог члана Добављач је дужан да о томе писмено обавести Директора школе.

Добављач је дужан да, из објекта у коме се врше радови, након завршетка посла очисти простор који је користио у току вршења радова и простор који је био предмет извођења радова.

Евентуалну штету која настане извођењем радова, а која је изазвана од стране Добављача, исти је дужан да надокнади Наручиоцу радова, у целости.

Члан 11.

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативни и квантитативни пријем радова, о чему су дужне да сачине записник који потписују стручно лице Наручиоца са једне стране и представник Добављача са друге стране.

Приликом примопредаје, стручно лице Наручиоца је дужно да изведене радове на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављачу.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку без одлагања писменим путем обавести Добављача.

Члан 12.

У случајевима из члана 11. овог уговора, Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони недостатак или да поново изврши радове без недостатака (испуњење уговора).

Ако Наручилац не постигне испуњење уговорне обавезе у року од 5 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора из става 1.овог члана уговора, Наручилац има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Добављача.

Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Добављачу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 3 дана од дана пријема обавештења из става 2.овог члана уговора.

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Добављач обавестио да неће испунити уговор, односно када је очигледно да Добављач неће моћи да испуни уговор ни у накнадно остављеном року.

Члан 13.

Уколико Добављач не испуни своје уговорне обавезе, а под условом да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе, Добављач је дужан да за сваки дан закашњења плати износ од 0,2% од укупне уговорене вредности из члана 2. Овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% уговорене вредности.

Уколико Добављач не изврши све своје уговорене обавезе, или их изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% уговорене цене из члана 2.овог уговора.

Укупан износ уговорне казне по овом уговору не може бити већи од укупне вредности уговора из члана 2.овог уговора.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Ако Добављач не изврши уговорене обавезе, или их не изврши у уговореним роковима, Наручилац је овлашћен да за извршење радова, ангажује треће лице на терет Добављача и без његове сагласности.

Члан 14.

Добављач је дужан да, у року од 8 дана од дана потписивања Уговора, наручиоцу поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини 10% уговорене вредности без обрачунатог пореза на додату вредност.

Гаранција којом се банка обавезује да исплати износ гаранције, мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог писаног потраживања наручиоца, којим се изјављује да је Извођач начинио пропуст у извршењу својих обавеза утврђених Уговором, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење Уговора.

Гаранција мора имати рок важења за минимално 5 дана дужи од рока за извођење радова, с тим да се по потреби може продужити. Гаранција се враћа после квантитативног и квалитативног пријема радова између добављача и наручиоца.

Члан 15.

Добављач се обавезује да пре почетка радова, одреди одговорног извођача радова који руководи извођењем радова и о томе писаним путем благовремено обавести наручиоца.

Добављач је дужан:

- да организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, заштиту околине за све време трајања извођења радова,

- да обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу заштите објекта од пожара и провале,

- да изврши оспособљавање радника за безбедан рад, као и да обезбеди адекватну опрему намењену запосленима,

- да машине, оруђе, ручно и механизовано, радне платформе и друга опрема морају бити наменски технички исправне током процеса рада уговорених послова. Оруђе за рад које подлеже периодичном прегледу мора имати важећи стручни налаз – атест,

- да омогући наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала,

- да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у случају да причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини трећим лицима или околини.

Добављач не стиче право на наплату било каквих трошкова или издатака у случају технолошких застоја, прекида у раду или обустава за које наручилац не сноси одговорност.

Члан 16.

Добављач се обавезује да након окончања извођења радова писаним путем о томе обавести Наручиоца.

Квантитативна и квалитативна примопредаја изведених радова и примопредаја објекта на употребу, врши се након успешно обављеног техничког пријема, при чему ће се сачинити и одговарајући записник.

Записник потписан од стране представника Добављача, Наручиоца и надзорног органа представља основ за плаћање уговорене цене.

По извршеном квантитативном и квалитативном пријему и примопредаји објекта на употребу, добављач се обавезује да сачини коначни обрачун изведених радова.

Добављач је дужан да приликом квантитативног и квалитативног пријема радова наручиоцу поднесе банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% уговорене вредности без ПДВ-а.

Гаранција којом се банка обавезује да исплати износ гаранције мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог писаног потраживања наручиоца, којим се изјављује да је добављач начинио пропуст и није отклонио квар-недостатак који је настао, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење Уговора.

Гаранција мора имати рок важења 5 дана дужи од гарантног рока за изведене радове, односно уграђени материјал, с тим да се по потреби може продужити.

Члан 17.

Гаранција квалитета изведених радова је _________ месеци.

Гаранција квалитета на уграђени материјал је _________ месеци.

Гарантни рок из става 1. и 2. почиње се рачунати од дана извршеног квантитативног и квалитативног пријема радова.

Добављач је дужан да о свом трошку отклони све кварове - недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су настали услед тога што се добављач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и уграђеног материјала у примереном року који одреди наручилац.

У случају да, у току гарантног рока, добављач одбије да у примереном року о свом трошку отклони кварове - недостатке или оштећења настала његовом кривицом, наручилац има право да те недостатке отклони на рачун добављача или, уколико је то повољније за њега, реализује банкарску гаранцију из члана 10. овог Уговора.

Уколико гаранција буде реализована на начин наведен у претходном ставу, добављач је дужан да наручиоцу преда нову гаранцију, умањену за реализовани износ и са истим периодом важења као и реализована.

Члан 18.

Полазећи од предмета овог Уговора, добављач је сагласан да наручиоцу накнади сву штету коју овај претрпи у случају угрожавања укупне динамике извођења радова због неизвршења или кашњења са уговореним радовима кривицом Добављача.

Такође, Добављач прихвата да Наручиоцу накнади и сву штету, односно трошкове и издатке које овај претрпи у случају да Добављач својом кривицом не извршава обавезе сходно Уговору, прекине или обустави радове.

Накнаду штете Наручилац ће извршити умањењем потраживања која Добављач стекне према Наручиоцу по основу овог Уговора, а ако је штета већа од потраживања добављача, онда ће у судском поступку тражити накнаду штете.

Члан 19.

На све околности и случајеве који нису предвиђени овим Уговором, примењиваће се одредбе позитивних законских прописа који регулишу предметну материју.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, сагласно Закону о облигационим односима, Закону о планирању и изградњи и другим позитивним прописима који регулишу предметну материју.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на начин дефинисан у претходном ставу, добављач и наручилац утврђују надлежност стварно надлежног суда у Београду.

\

Члан 20.

Под даном закључења уговора подразумева се дан када га обе уговорне стране потпишу и овере и предају инструменти обезбеђења из члана 15. уговора, а ступа на снагу првог наредног дана након потписивања.

Члан 21.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих наручилац задржава 4 (четири) примерка, а добављач 2 (два) примерка.

Добављач                                                                      Наручилац

______________________ 			       Градска општина Нови Београд

______________________                                           __________________________

Александар Шапић, председник

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У предмету јавне набавке радова - Радови на одржавању школа, број VII-404-1/2015-54 понуђач

________________________________________________________________________________

(име и адреса понуђача )

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је своју понуду број _______________ од _______________ поднео независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

У _______________, дана _______________                                      Одговорно лице понуђача

___________________________

11. Образац трошкова припреме понуде

У предмету јавне набавке радова - Радови на одржавању школа, број VII-404-1/2015-54 прилажемо следећу структуру трошкова насталих приликом припреме понуде:

Понуђач:

(пун назив, адреса и матични број понуђача)

| Ред. бр. | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС (у динарима) |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  |

Укупан износ трошкова за припрему понуде износи:_________________ са ПДВ-ом.

У _______________, дана _______________                                    Одговорно лице понуђача

___________________________

УПУТСТВО:

Понуђач попуњава образац подацима о трошковима које има приликом израде понуде.

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У предмету јавне набавке радова - Радови на одржавању школа, број VII-404-1/2015-54 понуђач

________________________________________________________________________________

(име и адреса понуђача )

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

У _______________, дана _______________

Одговорно лице понуђача

______________________

13. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Јавна набавка радова - Радови на одржавању школа, број VII-404-1/2015-54

Понуђач: _____________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда):

а) самостално

б) подноси заједничку понуду

| Ред. број | Референтни наручилац | Период у коме су извођени радови | Уговорена вредност (са ПДВ-ом) | Напомена (само за чланове групе) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
|  | УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом) |  |  |  |

У колони  „Напомена (само за чланове групе)“ уноси се назив члана групе који за дати назначени случај даје референцу. Колона се односи искључиво на наступ чланова групе.

Напомена: у случају већег броја наручилаца и уговора, понуђач мора овај образац фотокопирати и на последњој страни навести укупну уговорену цену, потписати и оверити печатом.

Датум: 							Потпис овлашћеног лица понуђача

___________________ 			   М.П. 		_______________________________

14. ПП Образац

.................................................

Место за печат Наручиоца

НАРУЧИЛАЦ:

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА БРОЈ 167

НОВИ БЕОГРАД

„НЕ ОТВАРАЈ“

Понуда за јавну набавку радова - Радови на одржавању школа, број VII-404-1/2015-54

ПОНУЂАЧ:

..................................................................................................................................................................

(Назив понуђача)

..................................................................................................................................................................

(Адреса понуђача)

....................................................................................................................................................

(Матични број и ПИБ)

....................................................................................................................................................

(Име и презиме особе за контакт, функција, телефон и емаил)

ПОДИЗВОЂАЧ:

..................................................................................................................................................................

СВИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

М.П.

Упутство:

Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса. За подизвођаче и учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови образца се дијагонално прецртавају.

# Text boxes

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.