**Р е п у б л и к а С р б и ј а**

**ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД**

**Булевар Михаила Пупина 167**

**Београд**

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Јавна набавка мале вредности**

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

**Добро – систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд**

Ознака из општег речника набавке: **32323500**

**РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:**

**14.01.2016. године до 10:00 часова**

**ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:**

**14.01.2016. године у 11:00 часова**

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и 68/15), (у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број VII-404-1/2016-1 од 05.01.2016. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број VII-404-2/2016-6 од 05.01.2016. године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Добра –** систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд

**Редни број јавне набавке** ЈН број VII-404-1/2016-1

Садржај конкурсне документације

|  |
| --- |
| НАСЛОВНА СТРАНА |
| САДРЖАЈ |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНOJ НАБАВЦИ |
| ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| ВРСТА, КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН, РОК, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СПЕЦИФИКАЦИЈА ***(образац 1)*** |
| УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ***(образац 2)*** |
| МОДЕЛ УГОВОРА ***(образац 3)*** |
| ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСTВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ***(образац 4)*** |
| ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ***(образац 5)*** |
| ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ***(образац 6)*** |
| ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА  ***(образац 7)*** |
| ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА ***(образац 8)*** |
| ПП ОБРАЗАЦ***(образац 9)*** |

1. *ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ*

**Подаци о наручиоцу**

Наручилац: ГО Нови Београд

Адреса: Булевар Михаила Пупина 167, Нови Београд

Интернет страница: http://www.novibeograd.rs/

**ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**Предмет јавне набавке**

Добра – систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд

**Назив и ознака из општег речника набавке:** Систем за видео надзор 32323500

**Број предмета јавне набавке:** VII-404-1/2016-1

**Партије**

Јавна набавка није обликована по партијама.

**Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**Начин преузимања конкурсне документације:**

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца www.novibeograd.rs

**Контакт особа**

Лице за контакт: Татјана Китановић

тел: 011/ 3106-708

Еmail: [javnenabavke@novibeograd.rs](mailto:%20javnenabavke@novibeograd.rs)

факс: 011/ 311-4523

**ОБРАЗАЦ 1**

1. *ВРСТА, КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН, РОК, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СПЕЦИФИКАЦИЈА*

***СПЕЦИФИКАЦИЈА ПO ОБЈЕКТИМА***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Предшколске установе*** | | |
| ***1.*** | ***Предшколска установа "11.април" - централа, Народних Хероја 12*** | | |
| **РБ** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 1.1 | Pутер Тип 2:  *- CPU: 1.2 GHz*  *- CPU core count: 9*  *- RAM: 1 GB*  *- 10/100/1000 Ethernet port*  *- Mikrotik RB CCR или*  *одговарајући* | Ком | 1 |
| 1.2 | *Media konvertor single mode -*  *- TP-Link MC210CS* или  одгвоварајући | Ком | 1 |
| 1.3 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 1.4 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***2*** | ***Предшколска установа - "Лептирић", Милентија Поповића 34*** | | |
| **РБ** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 2.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 2.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 2.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 2.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***3.*** | ***Предшколска установа - „Пчелица“ Антифашистичке борбе 75*** | | |
| **РБ** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 3.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 3.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 3.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 3.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***4.*** | ***Предшколска установа - „Зека“ Булевар Зорана Ђинђића 55*** | | |
| **РБ** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 4.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 4.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 4.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 4.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***5.*** | ***Предшколска установа - „Весна“ Булевар Зорана Ђинђића 42*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 5.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 5.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 5.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 5.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***6.*** | ***Предшколска установа - „Чуперак“ Булевар Михаила Пупина 45*** | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | | **ЈМ** | **Количина** |
| 6.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | | Ком | 1 |
| 6.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | | Ком | 1 |
| 6.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | | Месеци | 12 |
| 6.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | | Ком | 1 |
|  | | | | |
| 7***.*** | | ***Предшколска установа - „Славуј“ Булевар Уметности 31*** | | |
| ***РБ*** | | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 7.1 | | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 7.2 | | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 7.3 | | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 7.4 | | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***8.*** | ***Предшколска установа - „Чигра“ Булевар Уметности 25*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 8.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 8.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 8.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 8.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***9.*** | ***Предшколска установа - „Сунцокрет“ Палмира Тољатија 26a*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 9.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 9.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 9.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 9.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***10.*** | ***Предшколска установа - „Изворчић“ Булевар Михаила Пупина 175*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 10.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 10.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 10.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 10.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |
|  | | | |
| ***11.*** | ***Предшколска установа - „Маслачак“ Отона Жупанчича 39*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 11.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 11.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 11.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 11.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***12.*** | ***Предшколска установа - „Бајка“ Тошин бунар 134a*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 12.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 12.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 12.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 12.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***13.*** | ***Предшколска установа - „Петлић“ Студентска 2*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 13.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 13.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 13.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 13.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***14.*** | ***Предшколска установа - „Шећерко“ Париске комуне 33a*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 14.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 14.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 14.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 14.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |
|  | | | |
| ***15.*** | ***Предшколска установа - „Срећко“ Париске комуне 31-33*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 15.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 15.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 15.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 15.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***16.*** | ***Предшколска установа „Невен“ Народних хероја 12a*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 16.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 16.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 16.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 16.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***17.*** | ***Предшколска установа - „Наша радост“ Булевар Зорана Ђинђића 114*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 17.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 17.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 17.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 17.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***18.*** | ***Предшколска установа - „Полетарац“ Народних хероја 19a*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 18.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 18.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 18.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 18.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |
|  | | | |
| ***19.*** | ***Предшколска установа „Лане“ Булевар Арсенија Чарнојевића 143*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 19.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 19.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 19.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 19.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***20.*** | ***Предшколска установа „Lastavica“***  ***Булевар Милутина Миланковића 186*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 20.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 20.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 20.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 20.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***21.*** | ***Предшколска установа „Бамби“ Земунска 3б*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 21.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 21.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 21.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 21.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***22.*** | ***Предшколска установа - „Љубичица“ Војвођанска 72*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 22.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 22.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 22.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 22.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |
|  | | | |
| ***23.*** | ***Предшколска установа - „Балончићи“ Румска 2*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 23.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 23.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 23.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 23.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***24.*** | ***Предшколска установа - „Исток“ Јурија Гагарина 168*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 24.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 24.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 24.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 24.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |
|  | | | |
| ***25.*** | ***Предшколска установа „Звончићи“ Јурија Гагарина 215*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 25.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 25.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 25.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 25.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***26.*** | ***Предшколска установа - „Сунце“ Нехруова 126*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 26.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 26.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 26.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 26.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |
|  | | | |
| ***27.*** | ***Предшколска установа - „Срна“ Омладинских бригада 136*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 27.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 27.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 27.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 27.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***28.*** | ***Предшколска установа „Бисер“ Омладинских бригада 106*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 28.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 28.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 28.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 28.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***29.*** | ***Предшколска установа - „Тесла-наука за живот“ – Булевар Црвене армије 1*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 29.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 29.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 29.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 29.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***30.*** | ***Предшколска установа „Шврћа“***  ***депанданси Јурија Гагарина152,160,170,178***  ***депанданси Гандијева 49*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 30.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 5 |
| 30.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 5 |
| 30.3 | Испорука VPN преноса за сваки објекат до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 30.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***31.*** | ***Предшколска установа - „Врабац“ Данила Лекића Шпанца 2*** | | |
| ***RB*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 31.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 31.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 31.3 | Испорука VPN до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 31.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***32.*** | ***Предшколска установа - „Ђурђевак“ Јурија Гагарина 221*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 32.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 32.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 32.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 32.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***33.*** | ***Предшколска установа - „Маја“ Грамшијева 2а*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 33.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 33.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 33.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 33.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |
|  | | | |
| ***34.*** | ***Предшколска установа - „Чаролија“ Булевар Зорана Ђинђића 123*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 34.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 34.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 34.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 34.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***35.*** | ***Предшколска установа - „Звездана прашина“ Грчка бб*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 35.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 35.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |
| 35.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |
| 35.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***36.*** | ***ОШ “Јован Дучић” Милентија Поповића 16*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 36.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 36.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 36.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***37.*** | ***ОШ “Радоје Домановић” Булевар Уметности 31a*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 37.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Kом | 1 |
| 37.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Kом | 1 |
| 37.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Koм | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***38.*** | ***ОШ “Краљ Александар I” Алексиначких рудара 22*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 38.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 38.2 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  одговарајући | Koм | 1 |
| 38.3 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 38.4 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***39.*** | ***ОШ “Марко Орешковић” Отона Жупанчича 30*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 39.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 39.2 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  одговарајући | Koм | 1 |
| 39.3 | SoHo switch:  - 19” Rack mount  - Ethernet ports: 24  - 10/100/1000 Ethernet port  - Unmanaged  - TL-SG1024D или одговарајући | Koм | 1 |
| 39.4 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 39.5 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Koм | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***40.*** | ***ОШ “Надежда Петровић” Луја Адамича 4*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 40.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 40.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 40.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***41.*** | ***ОШ “Борислав Пекић” Данила Лекића Шпанца 27*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 41.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 41.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 41.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |
|  | | | |
| ***42.*** | ***ОШ “Иван Гундулић” Народних хероја 12*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 42.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 42.2 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  одговарајући | Koм | 1 |
| 42.3 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 42.4 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Koм | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***43.*** | ***ОШ “Душко Радовић” Булевар Зорана Ђинђића 12*** | | |
| ***RB*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 43.1 | Рутер ТИП 1:  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 43.2 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  одговарајући | Koм | 1 |
| 43.3 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 43.4 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Koм | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***44.*** | ***ОШ “Ратко Митровић” Омладинских бригада 58*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 44.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 44.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 44.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***45.*** | ***ОШ “Ђуро Стругар” Милутина Миланковића 148*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 45.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 45.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 45.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***46.*** | ***ОШ “Милан Ракић” Војвођанска 62*** | | |
| ***РБ*** | ***Naziv artikla*** | ***JM*** | ***Količina*** |
| 46.1 | Рутер ТИП 1:  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Koм | 1 |
| 46.2 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  одговарајући | Koм | 1 |
| 46.3 | Media konvertor single mode:  - TP-Link MC210CS или  одговарајући | Koм | 1 |
| 46.4 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 46.5 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***47.*** | ***ОШ “Јован Стерија Поповић” Војвођанска 61*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 47.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 47.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 47.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |
|  | | | |
| ***48.*** | ***ОШ “Влада Обрадовић Камени” Добановачка 2*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 48.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Kom | 1 |
| 48.2 | SoHo switch:  - 19” Rack mount  - Ethernet ports: 24  - 10/100/1000 Ethernet port  - Unmanaged  - TL-SG1024D или одговарајући | Kom | 1 |
| 48.3 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 48.4 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***49*** | ***OШ“Бранко Радичевић” Јурија Гагарина 195*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 49.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Koм | 1 |
| 49.2 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  Одговарајући | Koм | 1 |
| 49.3 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 49.4 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***50.*** | ***ОШ “Кнегиња Милица” Јурија Гагарина 78*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 50.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 50.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 50.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |
|  | | | |
| ***51.*** | ***ОШ “Лаза Костић” Милентија Поповића 72*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 51.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 51.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 51.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***52.*** | ***ОШ “20. октобар” Омладинских бригада 138*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 52.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 52.2 | SoHo switch:  - 19” Rack mount  - Ethernet ports: 24  - 10/100/1000 Ethernet port  - Unmanaged  - TL-SG1024D или одговарајући | Koм | 1 |
| 52.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 52.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***53.*** | ***ОШ “Младост” Гандијева 99*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 53.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 53.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 53.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***54.*** | ***ОШ “Драган Лукић” Неде Спасојевић 6*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 54.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 54.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 54.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***55.*** | ***ОШ “Нови Београд” Народних хероја 12*** | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 55.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући* | Ком | 1 |
| 55.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 55.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***56.*** | ***Општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167***  ***Центар за видео надзор*** | | |
| **РБ** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** |
| 56.1 | **Рутер ТИП 2:**  - CPU: 1.2 GHz  - CPU core count: 9  - RAM: 1 GB  - 10/100/1000 Ethernet port  - *Mikrotik RB CCR или*  *одговарајући* | Koм | 1 |
| 56.2 | **SAN storage IBM hard disk**- 2TB  - 3.5IN 7.2K 6GB NL SAS HDD или одговарајући | Koм | 2 |
| 56.3 | **Радна станица ТИП 2:**  - CPU: Core I5  - RAM: 8 GB  - GPU: Nvidia GTX750 2GB  - HDD: 1TB  - SSD: 120GB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Operativni sistem:  Microsoft OS 7 x64 pro ili  Odgovarajući | Ком | 6 |
| 56.4 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  одговарајући | Ком | 1 |
| 56.5 | LED монитор:  - дијагонала: 23.6”  - Full HD  - резолуција: 1920x1080  - време одзива: 5ms  - Philips 243V5LHAB/00 V-line LED или одговарајући | Ком | 6 |
| 56.6 | **LED TV 50”:**  - рез: 1920 x 1080 (FHD)  - осветљење: 450 cd/m2  - стандардни контраст: 4000:1  - дин. контраст: 100000:1  - време одзива: 5 ms  - освежење: 60Hz  - енергетска класа: A | Ком | 6 |
| 56.7 | Зидни носач за ТВ  фиксни 50” | Ком | 6 |
| 56.8 | *Media konvertor single mode -*  *- TP-Link MC210CS* или  одгвоварајући | Koм | 1 |
| 56.9 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |
| 56.10 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система, тестирање и пуштање у рад. | Ком | 1 |
| 56.11 | Техничко надгледање система 24x7 | Месеци | 12 |
| 56.12 | Обука корисника | Ком | 1 |
| 56.13 | Израда пројекта  изведеног стања | Ком | 1 |
| 56.14 | Испорука VPN преноса у центру видео надзора:  *- download-upload 200/200 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |

За опрему коју је понуђач навео као „одговарајућу“ и навео марку те опреме, потребно је доставити техничку спецификацију произвођача опреме.

|  |
| --- |
|  |
|  |

Одговорно лице понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**  **за учешће из члана 75. Закона о јавним набавкама** | Упутство како се доказује испуњеност услова  Доказивање испуњености обавезних услова за правна лица као понуђача, за предузетнике као понуђаче и за физичка лица као понуђаче |
| 1.1 | Да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући регистар  Члан 75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама | - Правно лице - извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног суда односно полицијске управе  - Предузетник - извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из одговарајућег регистра  - Физичко лице - / |
| 1.2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за:  1. неко од кривичних дела као члан **организоване криминалне групе**,  2. кривична дела **против привреде**,  3. кривична дела против **животне средине**,  4. кривично дело против примања и давања **мита** и  5. кривично дело **преваре**  Члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама | Као доказ прилаже се:  **1. За правно лице** **као понуђача**  - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно представништва или огранка страног правног лица  - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду  **2. За законског заступника правног лица**  Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних дела (захтев за издавање се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)  **3. За предузетника као понуђача**  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних дела (захтев за издавање се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)  **4. За физичко лице као понуђача**  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних дела (захтев за издавање се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  Докази који се прилажу по одредбама ове тачке **не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда** |
| 1.3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама | Као доказ подносилац понуде прилаже :  1. **Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије** да је измирио доспеле порезе и доприносе  2. **Уверење Пореске управе јединице локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основну изворних локалних јавних прихода  **или** потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  **Докази који се прилажу** **не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда** |
| 1.4 | Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности из предмета јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама | / |
| 1.5 | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (члан 75. став 2. Закона). | Попуњен Образац изјаве (Образац7) |

**Докази:**

Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (Образац број 7), попуњена и оверена од стране одговорног лица понуђача, адекватно замењује документацију потребну као доказ о испуњености горе наведених тачака од 1) до 3).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **за учешће из члана 76. Закона о јавним набавкама** | Упутство како се доказује испуњеност услова  Доказивање испуњености додатних услова за правна лица као понуђаче и за предузетнике као понуђаче |
| 2.1. | Наручилац у предмету јавне набавке тражи да понуђач у погледу финансијског капацитета мора да испуни следеће услове:  - да је понуђач у претходне три године (2013, 2014. и 2015), имао промет у вредности од минимун 30.000.000,00 динара | Као доказ прилаже се:  БОН ЈН образац Агенције за привредне регистре |
| 2.2. | Наручилац у предмету јавне набавке тражи да понуђач у погледу пословног капацитета мора да испуни следеће услове:  - да је понуђач, у претходне три године (2013, 2014. и 2015), није исказао негативан финансијски резултат – губитак | Као доказ прилаже се:  БОН ЈН образац Агенције за привредне регистре |
| 2.3. | Наручилац у предмету јавне набавке тражи да понуђач у погледу кадровског капацитета мора да испуни следеће услове:  2.3.1 - да има најмање 30 запослених (на неодређено или одређено време), од којих:  2.3.2 – 3 инжењера са лиценцом број 353  2.3.3 - 3 инжењера са лиценцом број 453  2.3.4 - именовано, одговорно лице за безбедност на раду од стране директора фирме | Као доказ прилаже се:  2.3.1 - образац М (М-А) пријаве за 30 радника или други правни доказ о радном ангажовању  2.3.2; 2.3.3 - фотокопија важеће лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије за лиценцираног инжењера и Потврда о важности издате лиценце којa ниje старијa од годину дана од дана објављивања позива  2.3.4 - одлука о именовању |
| 2.4 | Наручилац у предмету јавне набавке тражи да понуђач у погледу техничког капацитета мора да испуни следеће услове:  Понуђач мора да поседује:  2.4.1. минимум 3 теренске екипе  2.4.2. минимум 2 доставна возила | Као доказ прилаже се:  2.4.1. Списак са детаљним подацима о члановима екипа, оверен од стране овлашћеног лица  2.3.2. Копија саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања |

Наведенe доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1. до тачке 4, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

1. *УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ*
2. **ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуду саставити на српском језику.

1. **НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ГО Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, Нови Београд, са назнаком: **“Понуда за јавну набавку добра –** **систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд**, **ЈН број VII-404-1/2016-1** **– НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **14.01.2016. године до 10,00 часова.**

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум јпонуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати:

* Образац понуде
* Спецификацију по објектима
* Модел уговора
* Образац структуре цена
* Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно)
* Образац изјаве о назависној понуди
* Образац изјаве о испуњености услова утврђених чланом 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности за понуђача
* Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
* Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде)

Наведени обрасци морају бити попуњени неграфитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама)

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

1. **ПАРТИЈЕ**

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

1. **ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. **НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ГО Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, Нови Београд, са назнаком:

**“Измена понуде за јавну набавку добра – систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд, ЈН број VII-404-1/2016-1** **– НЕ ОТВАРАТИ”**, или

**“Допуна понуде за јавну набавку добра – систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд, ЈН број VII-404-1/2016-1** **– НЕ ОТВАРАТИ”,** или

**“Опозив понуде за јавну набавку добра – систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд, ЈН број VII-404-1/2016-1** **– НЕ ОТВАРАТИ”,** или

**“Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд, ЈН број VII-404-1/2016-1** **– НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. **УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. **ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буду закључени између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. Наручилац је дужан да о томе обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

1. **ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. Закона и то податке о:

* Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достви све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.

**9. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА:**

1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

**10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

**11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

**12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у моменту потписивања уговора достави наручиоцу:

**Бланко соло меницу** регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање понуђача, са печатом понуђача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење да се меница може попунити у износу од 10% од динарске вредности уговора (без ПДВ), **за добро и квалитетно испуњење уговорне обавезе.**

Понуђач је у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, дужан да уз одговарајућу меницу достави и:

* **Менично овлашћење** прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате;
* Фотокопију **Картона депонованих потписа**
* Фотокопију **извода из Регистра привредних друштава** -Агенције за привредне регистре
* Фотокопију **ОП обрасца** (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)
* Фотокопију **Захтева за регистрацију менице**, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење уговорне обавезе у случају да изабрани понуђач не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница као гаранција за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначно извршење уговора.

**13**. **ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом критеријума **економски најповољнија понуда**, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

Критеријуми за оцењивање економски најповољније понуде понуђача су следећи

1. Цена 70 пондера

2. Рок испоруке и инсталације добара 30 пондера

МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА ПОНУЂАЧА

Максимални број пондера по елементима за вредновање понуда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цена | Рок испоруке и инсталације добара | Пондери укупно |
| 70 | 30 | 100 |

1. Цена до 70 пондера:

Број пондера према овом критеријуму одређује се на следећи начин:

Код овог критеријума бодоваће се укупна понуђена цена из обрасца понуде. Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 70, које ће добити понуда чија је укупна понуђена цена у обрасцу понуде најнижа. Све остале понуде ће пондере добити према следећој формули:

Најнижа понуђена цена

исказана у динарима

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 70 пондера =

Цена из понуде која се бодује

2. Рок испоруке и инсталације добара до 30 пондера.

Код овог критеријума бодоваће се рок за испоруку и инсталацију добара уписан у обрасцу понуде. Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 30 пондера. Понуда са најкраћим роком испоруке и инсталације добара добија максимални број пондера. Свим осталим понуђачима биће додељен број пондера према следећој формули:

Најкраћи понуђен рок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 30 пондера =

Понуђени рок из понуде

која се бодује

Најповољнија понуда одредиће се тако да збир свих елемената има највећу вредност.

Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера, наручилац ће закључити уговор са понуђачем који је први доставио своју понуду.

**14. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОГА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом јесте моменат предаје понуде наручиоцу, тј. понуђач који први преда понуду наручиоцу имаће предност у односу на остале понуђаче.

**15. ПОНУДА ДОМАЋЕГ ПОНУЂАЧА**

У складу са чланом 86. став 1. Закона о јавним набавкама, у случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 10 у корист понуде страног понуђача.

**16. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА**

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

* **Благовремена понуда**је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда
* **Одговарајућа понуда**је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације
* **Прихватљива понуда**је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

**РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ**

Понуда ће бити одбијена:

1) уколико није благовремена

2) уколико поседује битне недостатке

3) уколико није одговарајућа

4) уколико ограничава права наручиоца

5) уколико условљава права наручиоца

6) уколико ограничава обавезе понуђача

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке

**БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:**

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног

5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

**17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1. поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама
2. учинио повреду конкуренције
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. став 3. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. Закона о јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

.

**19. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**20. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил javnenabavke@novibeograd.rs или факсом на број: 011/311-4523) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број VII-404-1/2015-66”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовор подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**22.** **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**23.** **РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА**

* **Подношење захтева за заштиту права**

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда, конкурсна документација сматра се благовременим у овом поступку ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда. Овај захтев за заштиту права има за последицу застој рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, као и одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о додели уговора односно о обустави поступка јавне набавке.

* **Достављање захтева за заштиту права**

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права доставља се непосредно, предајом на шалтеру 4 писарнице наручиоца који је дужан да да потврду подносиоцу захтева за заштиту права да је примио захтев за заштиту права.

Захтев за заштиту права може се предати електронским путем и путем факса, а наручилац је дужан да потврди пријем о захтеву за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да плати таксу у износу од **60.000,00** динара, уплатом на текући рачун 840-30678845-06, сврха уплате: „ЗЗП; ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД; VII-404-1/2016-1“, као позив на број навести број предмета **VII-404-1/2016-1** корисник: Буџет Републике Србије, шифра плаћања: 153 или 253.

**За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15).**

**24. РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**ОБРАЗАЦ 2**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_.2015. године, за јавну набавку број VII-404-1/2016-1, *Добра –*** систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број предузећа |  |
| Порески идентификациони број предузећа (ПИБ) |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска пошта |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

1. **ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

**Напомена:**

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

1. **ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач: |  |

**Напомена:**

Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвићених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

1. **ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

**Напомена:**

Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

1. **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

***Добра –*** систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1** Укупна цена (1,2,3......55,56) без ПДВ-а |  |
| **5.2** Укупна цена са (1,2,3......55,56) ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправне фактуре за примљена добра без рекламације, односно од дана потписивања изјаве од стране овлашћеног представника наручиоца и добављача а којом се потврђује извршење услуге.  Плаћање се врши уплатом на рачун добављача.  Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок важења понуде | 90 дана од дана отварања понуда |
| Рок испоруке и инсталације добара  (не може бити дужи од 30 календарских дана) | \_\_\_\_\_\_\_ календарских дана |

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Одговорно лице понуђача

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

***ОБРАЗАЦ 3***

**[МОДЕЛ УГОВОРА](#Садржај)**

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**ДОБРА –** **систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд**

**Закључен између уговорних страна:**

**1. Градска општина Нови Београд**, Булевар Михаила Пупина 167, Нови Београд, матични број: 17331132, ПИБ: 101666851, коју заступа Александар Шапић, председник (у даљем тексту: Наручилац)

**2.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директор (у даљем тексту Добављач)

***Напомена:*** *Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.*

**Опционо** (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)*

**Предмет уговора: систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд**

.

Уговорне стране сагласно констатују да је наручилац, на основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности број VII-404-1/2016-1, извршио прикупљање понуда и да је добављач доставио понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016. године.

**Члан 1.**

Овим уговором утврђују се међусобна права и обавезе у поступку набавке добара –систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд и инсталација набављене опреме по спецификацији и са техничким карактеристикама наведеним у Поглављу 3 конкурсне документације.

**Члан 2.**

Цена за добра – систем видео надзора и даљинске контроле и инсталацију опреме из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Уговорену цену чини испорука опреме за видео надзор и даљинску контролу на објектима наведеним у приложеној спецификацији, као и успостављање међусобне везе између објеката наведених у спецификацији на територији Градске општине Нови Београд и надзорног центра у просторијама општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167.

У цену су урачунати сви зависни трошкови.

Уговорена цена је утврђена на бази постојеће техничке документације, обухвата све трошкове набавке материјала (добара), помоћног материјала, радне снаге, транспорта, као и све друге трошкове и издатке које сноси добављач како би у потпуности извршио све Уговором предвиђене обавезе.

**Члан 3.**

Наручилац се обавезује да плаћање износа из члана 2. овог Уговора врши сукцесивно у року до 45 дана од дана, пријема рачуна за добра без рекламације, односно од дана потписивања изјаве од стране овлашћеног представника наручиоца и добављача а којом се потврђује извршење услуге, и то на рачун добављача бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке.

Подношење банкарске менице из члана 5. овог Уговора представља услов за плаћање добављачу.

Добављач доставља фактуре наручиоцу путем поште или предајом на шалтеру 4 у згради Градске општине Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, са обавезном назнаком „Фактура у предмету ЈН VII-404-1/2016-1“.

**Члан 4.**

Добављач је дужан да испоруку опреме за видео надзор и повезивање на даљинску контролу објеката наведених у приложеној спецификацији са надзорним центром, изведе за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(максимум 30)* календарских дана од дана закључења уговора.

Датум почетка и завршетка повезивања опреме за видео надзор на даљинску контролу објеката наведених у приложеној спецификацији са надзорним центром, утврдиће се изјавом који ће потписати овлашћено лице наручиоца и добављача.

**Члан 5.**

Добављач је дужан да у моменту закључења овог уговора достави наручиоцу, као финансијско обезбеђење за добро извршење посла, једну бланко соло меницу неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора за добро извршење уговора, у висини од 10% од уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ) што износи укупно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, заједно са следећим документима:

* прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
* фотокопију Картона депонованих потписа и извод из Регистра привредних друштава **-** Агенције за привредне регистре, којима се доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за заступање Понуђача и да нема ограничења за исто;
* фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача);
* фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије.

Рок важења менице је 30 дана од дана престанка важења овог уговора.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење уговорене обавезе у случају да изабрани понуђач не извршава уговорене обавезе на начин опредвиђен уговором.

**Члан 6.**

У случају да добављач касни са извршењем уговора у предвиђеном року, наручилац има право да за сваки дан кашњења наплати 0,2% од уговорене вредности и то тако што ће уговорени износ умањити за обрачунати износ на име кашњења.

Умањење уговореног износа по одредбама претходног става овог члана не може прећи износ од 5% од уговорене вредности услуге.

Сматра се да је добављач сагласан да му се од уговореног износа изврши умањење у складу са одредбама предходног става овог члана по аутоматизму, чим се стекну услови наведени у овом члану.

**Члан 7.**

Добављач се обавезује да обезбеди VPN пренос до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167), за објекте наведене у спецификацији, а према наведеним техничким захтевима.

**Члан 8.**

Уговор се закључује на период од 12 месеци, почев од дана закључења.

**Члан 9.**

Добављач се обавезује на чување пословне тајне која се односи на предметни посао и податке са објекта наручиоца.

**Члан 10.**

Добра које се испоручују морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању.

Сва добра која се испоручују морају имати декларацију и гаранцију произвођача која мора бити оверена печатом добављача са уписаним датумом испоруке.

**Члан 11.**

Квалитет добара која су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати :

* добрима која су понуђена и наведена у Техничкој спецификацији добара која је саставни део Конкурсне документације;
* важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добра;
* декларацији о производу.

Наручилац је дужан да примљена добра прегледа на уобичајени начин и дужан је да добављачу поднесе рекламацију, ако квалитет добра није у складу са захтевима наручиоца који су наведени у предходном ставу овог члана, у року од 3 (три) дана од дана пријема добра.

Наручилац може у зависности од конкретног случаја да поднесе и рекламацију која није наведена у ставу 1. овог члана.

**Члан 12.**

Ако је рекламација основана, добављач је дужан да у року од 48 часова од момента пријема рекламације у свему поступи по истој.

Ако добављач није у могућности да поступи по рекламацији из става 1. овог члана, наручилац ће добављачу вратити добро (на које се рекламација односи) и умањити исплату по рачуну који је дат за испоруку тог добра.

Наручилац има право и да тражи накнаду евентуалне штете.

У случају из става 3. овог члана наручилац може да активира меницу као финансијско обезбеђење за добро извршење посла.

**Члан 13.**

Добављач одговара и за скривене недостатке испоручених добара у року наведеном у гарантном листу произвођача почев од дана када је добро примљено од стране наручиоца, о чему наручилац подноси рекламацију на начин наведен члану 9. и 10. овог Уговора.

Наручилац има право да се позове на неки недостатак и у случају кад не изврши своју обавезу да добро прегледа без одлагања или обавезу да у року од 3 (три) дана обавести добављача о недостацима на добру, ако је тај недостатак био познат добављачу или му је могао бити познат.

**Члан 14.**

Наручилац има право да тражи од добављача накнаду штете коју трпи на другим стварима, а која је последица недостатака на испорученим добрима, подношењем тужбе код надлежног суда.

### Члан 15.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и која мора садржати разлог за раскид уговора. Сву штету која настане раскидом овог уговора, сноси она уговорна страна која је скривила раскид уговора.

Уговор такође може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна али и неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна.

Отказни рок за раскид овог уговора износи 30 дана и тече од дана када једна уговорна страна достави другој писмено обавештење о раскиду уговора.

##### **Члан 16.**

На све околности и случајеве који нису предвиђени овим Уговором примењиваће се одредбе позитивних законских прописа који регулишу предметну материју.

**Члан 17.**

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из овог уговорног односа, решавају споразумно, а уколико то не буде могуће, надлежан је суд у Београду.

**Члан 18.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих наручилац задржава 4 (четири) примерка, а добављач 2 (два) примерка.

**Добављач Наручилац**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Градска општина Нови Београд

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме директора Александар Шапић, председник

***УПУТСТВО:***

1. Модел уговора је потребно попунити, оверити печатом и потписати од стране одговорног лица
2. Ако у јавној набавци учествују подизвођачи, у тачки 3. наводе се називи подизвођача
3. Ако се у предмету јавне набавке даје заједничка понуда, уговор потписују сви учесници заједничке понуде, а у тачки 4. наводе се имена учесника заједничке понуде
4. Модел уговора се попуњава траженим подацима на празним цртама, потписује и оверава печатом

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Предшколске установе*** | | | | | |
| ***1.*** | ***Предшколска установа "11.април" - централа, Народних Хероја 12*** | | | | | |
| **РБ** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 1.1 | Pутер Тип 2:  *- CPU: 1.2 GHz*  *- CPU core count: 9*  *- RAM: 1 GB*  *- 10/100/1000 Ethernet port*  *- Mikrotik RB CCR или*  *Одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 1.2 | *Media konvertor single mode -*  *- TP-Link MC210CS* или  одгвоварајући | Ком | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 1** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2*** | ***Предшколска установа - "Лептирић", Милентија Поповића 34*** | | | | | |
| **РБ** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 2.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 2.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 2** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***3.*** | ***Предшколска установа - „Пчелица“ Антифашистичке борбе 75*** | | | | | |
| **РБ** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 3.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 3.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 3.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 3.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 3** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***4.*** | ***Предшколска установа - „Зека“ Булевар Зорана Ђинђића 55*** | | | | | |
| **РБ** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 4.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 4.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 4.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 4** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***5.*** | ***Предшколска установа - „Весна“ Булевар Зорана Ђинђића 42*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 5.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 5.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 5.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 5.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 5** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***6.*** | ***Предшколска установа - „Чуперак“ Булевар Михаила Пупина 45*** | | | | | | | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | | **ЈМ** | | **Количина** | | | **Јединична цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 6.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | | Ком | | 1 | | |  | |  | |  |
| 6.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | | Ком | | 1 | | |  | |  | |  |
| 6.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | | Месеци | | 12 | | |  | |  | |  |
| 6.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | | Ком | | 1 | | |  | |  | |  |
| **УКУПНО 6** | | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 7***.*** | | ***Предшколска установа - „Славуј“ Булевар Уметности 31*** | | | | | | | | | | |
| ***РБ*** | | **Назив артикла** | | **ЈМ** | | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена са ПДВ-ом** | |
| 7.1 | | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | | Ком | | 1 |  | |  | |  | |
| 7.2 | | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | | Ком | | 1 |  | |  | |  | |
| 7.3 | | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | | Месеци | | 12 |  | |  | |  | |
| 7.4 | | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | | Ком | | 1 |  | |  | |  | |
| **УКУПНО 7** | | | | | | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***8.*** | ***Предшколска установа - „Чигра“ Булевар Уметности 25*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 8.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 8.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 8.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 8.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 8** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***9.*** | ***Предшколска установа - „Сунцокрет“ Палмира Тољатија 26a*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 9.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 9.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 9.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 9.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 9** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***10.*** | ***Предшколска установа - „Изворчић“ Булевар Михаила Пупина 175*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 10.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 10.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 10.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 10.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 10** | | | | |  |  |
|  | | | | | | |
| ***11.*** | ***Предшколска установа - „Маслачак“ Отона Жупанчича 39*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 11.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 11.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 11.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 11.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 11** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***12.*** | ***Предшколска установа - „Бајка“ Тошин бунар 134a*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 12.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 12.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 12.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 12.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 12** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***13.*** | ***Предшколска установа - „Петлић“ Студентска 2*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 13.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 13.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 13.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 13.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 13** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***14.*** | ***Предшколска установа - „Шећерко“ Париске комуне 33a*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 14.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 14.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 14.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 14.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 14** | | | | |  |  |
|  | | | | | | |
| ***15.*** | ***Предшколска установа - „Срећко“ Париске комуне 31-33*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 15.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 15.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 15.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 15.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 15** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***16.*** | ***Предшколска установа „Невен“ Народних хероја 12a*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 16.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 16.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 16.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 16.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 16** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***17.*** | ***Предшколска установа - „Наша радост“ Булевар Зорана Ђинђића 114*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 17.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 17.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 17.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 17.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 17** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***18.*** | ***Предшколска установа - „Полетарац“ Народних хероја 19a*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 18.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 18.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 18.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 18.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 18** | | | | |  |  |
|  | | | | | | |
| ***19.*** | ***Предшколска установа „Лане“ Булевар Арсенија Чарнојевића 143*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 19.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 19.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 19.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 19.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 19** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***20.*** | ***Предшколска установа „Lastavica“***  ***Булевар Милутина Миланковића 186*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 20.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 20.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 20.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 20.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 20** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***21.*** | ***Предшколска установа „Бамби“ Земунска 3б*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 21.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 21.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 21.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 21.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 21** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***22.*** | ***Предшколска установа - „Љубичица“ Војвођанска 72*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 22.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 22.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 22.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 22.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 22** | | | | |  |  |
|  | | | | | | |
| ***23.*** | ***Предшколска установа - „Балончићи“ Румска 2*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 23.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 23.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 23.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 23.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 23** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***24.*** | ***Предшколска установа - „Исток“ Јурија Гагарина 168*** | | | | | | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | | **Количина** | | | **Јединична цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 24.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | | 1 | | |  | |  | |  |
| 24.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | | 1 | | |  | |  | |  |
| 24.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | | 12 | | |  | |  | |  |
| 24.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | | 1 | | |  | |  | |  |
| **УКУПНО 24** | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***25.*** | ***Предшколска установа „Звончићи“ Јурија Гагарина 215*** | | | | | | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | | **ЈМ** | | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена са ПДВ-ом** | |
| 25.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | | Ком | | 1 |  | |  | |  | |
| 25.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | | Ком | | 1 |  | |  | |  | |
| 25.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | | Месеци | | 12 |  | |  | |  | |
| 25.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | | Ком | | 1 |  | |  | |  | |
| **УКУПНО 25** | | | | | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***26.*** | ***Предшколска установа - „Сунце“ Нехруова 126*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 26.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 26.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 26.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 26.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 26** | | | | |  |  |
|  | | | | | | |
| ***27.*** | ***Предшколска установа - „Срна“ Омладинских бригада 136*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 27.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 27.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 27.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 27.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 27** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***28.*** | ***Предшколска установа „Бисер“ Омладинских бригада 106*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 28.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 28.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 28.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 28.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 28** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***29.*** | ***Предшколска установа - „Тесла-наука за живот“ – Булевар Црвене армије 1*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 29.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 29.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 29.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 29.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 29** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***30.*** | ***Предшколска установа „Шврћа“***  ***депанданси Јурија Гагарина152,160,170,178***  ***депанданси Гандијева 49*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 30.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 5 |  |  |  |
| 30.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 5 |  |  |  |
| 30.3 | Испорука VPN преноса за сваки објекат до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 30.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 5 |  |  |  |
| **УКУПНО 30** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***31.*** | ***Предшколска установа - „Врабац“ Данила Лекића Шпанца 2*** | | | | | |
| ***RB*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 31.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 31.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 31.3 | Испорука VPN до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 31.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 31** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***32.*** | ***Предшколска установа - „Ђурђевак“ Јурија Гагарина 221*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 32.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 32.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 32.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 32.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 32** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***33.*** | ***Предшколска установа - „Маја“ Грамшијева 2а*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 33.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 33.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 33.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 33.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 33** | | | | |  |  |
|  | | | | | | |
| ***34.*** | ***Предшколска установа - „Чаролија“ Булевар Зорана Ђинђића 123*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 34.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 34.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 34.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 34.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 34** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***35.*** | ***Предшколска установа - „Звездана прашина“ Грчка бб*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 35.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 35.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Ком | 1 |  |  |  |
| 35.3 | Испорука VPN преноса до зграде у којој се налази Центар за видео надзор (Булевар Михаила Пупина 167):  *- download-upload 30/5 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| 35.4 | Испорука и уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање постојећих камера и повезивање на систем. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 35** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***36.*** | ***ОШ “Јован Дучић” Милентија Поповића 16*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 36.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 36.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 36.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 36** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***37.*** | ***ОШ “Радоје Домановић” Булевар Уметности 31a*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 37.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Kом | 1 |  |  |  |
| 37.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Kом | 1 |  |  |  |
| 37.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Koм | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 37** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***38.*** | ***ОШ “Краљ Александар I” Алексиначких рудара 22*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 38.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 38.2 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  одговарајући | Koм | 1 |  |  |  |
| 38.3 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 38.4 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 38** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***39.*** | ***ОШ “Марко Орешковић” Отона Жупанчича 30*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 39.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 39.2 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  одговарајући | Koм | 1 |  |  |  |
| 39.3 | SoHo switch:  - 19” Rack mount  - Ethernet ports: 24  - 10/100/1000 Ethernet port  - Unmanaged  - TL-SG1024D или одговарајући | Koм | 1 |  |  |  |
| 39.4 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 39.5 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Koм | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 39** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***40.*** | ***ОШ “Надежда Петровић” Луја Адамича 4*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 40.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 40.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 40.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 40** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***41.*** | ***ОШ “Борислав Пекић” Данила Лекића Шпанца 27*** | | | | | | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | | | **Количина** | | **Јединична цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 41.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | | | 1 | |  | |  | |  |
| 41.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | | | 1 | |  | |  | |  |
| 41.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | | | 1 | |  | |  | |  |
| **УКУПНО 41** | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***42.*** | ***ОШ “Иван Гундулић” Народних хероја 12*** | | | | | | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | | **ЈМ** | **Количина** | | **Јединична цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена са ПДВ-ом** | |
| 42.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | | Ком | 1 | |  | |  | |  | |
| 42.2 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  одговарајући | | Koм | 1 | |  | |  | |  | |
| 42.3 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | | Koм | 1 | |  | |  | |  | |
| 42.4 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | | Koм | 1 | |  | |  | |  | |
| **УКУПНО 42** | | | | | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***43.*** | ***ОШ “Душко Радовић” Булевар Зорана Ђинђића 12*** | | | | | |
| ***RB*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 43.1 | Рутер ТИП 1:  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 43.2 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  одговарајући | Koм | 1 |  |  |  |
| 43.3 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 43.4 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Koм | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 43** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***44.*** | ***ОШ “Ратко Митровић” Омладинских бригада 58*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 44.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 44.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 44.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 44** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***45.*** | ***ОШ “Ђуро Стругар” Милутина Миланковића 148*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 45.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 45.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 45.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 45** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***46.*** | ***ОШ “Милан Ракић” Војвођанска 62*** | | | | | |
| ***РБ*** | ***Naziv artikla*** | ***JM*** | ***Količina*** | ***Jedinačna cena bez PDV-a*** | ***Ukupna cena bez PDV-a*** | ***Ukupna cena sa PDV-om*** |
| 46.1 | Рутер ТИП 1:  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Koм | 1 |  |  |  |
| 46.2 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  одговарајући | Koм | 1 |  |  |  |
| 46.3 | Media konvertor single mode:  - TP-Link MC210CS или  одговарајући | Koм | 1 |  |  |  |
| 46.4 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 46.5 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 46** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***47.*** | ***ОШ “Јован Стерија Поповић” Војвођанска 61*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 47.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 47.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 47.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 47** | | | | |  |  |
|  | | | | | | |
| ***48.*** | ***ОШ “Влада Обрадовић Камени” Добановачка 2*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 48.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Kom | 1 |  |  |  |
| 48.2 | SoHo switch:  - 19” Rack mount  - Ethernet ports: 24  - 10/100/1000 Ethernet port  - Unmanaged  - TL-SG1024D или одговарајући | Kom | 1 |  |  |  |
| 48.3 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 48.4 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 48** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***49*** | ***OШ“Бранко Радичевић” Јурија Гагарина 195*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 49.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Koм | 1 |  |  |  |
| 49.2 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  одговарајући | Koм | 1 |  |  |  |
| 49.3 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 49.4 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 49** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***50.*** | ***ОШ “Кнегиња Милица” Јурија Гагарина 78*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 50.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 50.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 50.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 50** | | | | |  |  |
|  | | | | | | |
| ***51.*** | ***ОШ “Лаза Костић” Милентија Поповића 72*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 51.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 51.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 51.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 51** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***52.*** | ***ОШ “20. октобар” Омладинских бригада 138*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 52.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 52.2 | SoHo switch:  - 19” Rack mount  - Ethernet ports: 24  - 10/100/1000 Ethernet port  - Unmanaged  - TL-SG1024D или одговарајући | Koм | 1 |  |  |  |
| 52.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 52.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 52** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***53.*** | ***ОШ “Младост” Гандијева 99*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 53.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 53.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 53.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 53** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***54.*** | ***ОШ “Драган Лукић” Неде Спасојевић 6*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 54.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 54.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 54.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 54** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***55.*** | ***ОШ “Нови Београд” Народних хероја 12*** | | | | | |
| ***РБ*** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 55.1 | **Рутер ТИП 1:**  *- CPU: 650 MHz*  *- CPU core count: 1*  *- RAM: 32 MB*  *- 10/100 Ethernet*  - Подршка за IPSEC-VPN  - *RB 750 или одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 55.2 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 55.3 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система и повезивање до 5 камера на систем видео надзора. | Ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО 55** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***56.*** | ***Општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167***  ***Центар за видео надзор*** | | | | | |
| **РБ** | **Назив артикла** | **ЈМ** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 56.1 | **Рутер ТИП 2:**  - CPU: 1.2 GHz  - CPU core count: 9  - RAM: 1 GB  - 10/100/1000 Ethernet port  - *Mikrotik RB CCR или*  *Одговарајући*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Koм | 1 |  |  |  |
| 56.2 | **SAN storage IBM hard disk**- 2TB  - 3.5IN 7.2K 6GB NL SAS HDD или одговарајући  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Koм | 2 |  |  |  |
| 56.3 | **Радна станица ТИП 2:**  - CPU: Core I5  - RAM: 8 GB  - GPU: Nvidia GTX750 2GB  - HDD: 1TB  - SSD: 120GB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Operativni sistem:  Microsoft OS 7 x64 pro ili  Odgovarajući  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 6 |  |  |  |
| 56.4 | Радна станица ТИП 1:  - CPU: Dual Core  - RAM: 4 GB  - HDD: 2TB  - 10/100/1000 Lan  - Tastatura + miš  - Оперативни систем:  Microsoft OS 7 pro или  Одговарајући  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 1 |  |  |  |
| 56.5 | LED монитор:  - дијагонала: 23.6”  - Full HD  - резолуција: 1920x1080  - време одзива: 5ms  - Philips 243V5LHAB/00 V-line LED или одговарајући  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Ком | 6 |  |  |  |
| 56.6 | **LED TV 50”:**  - рез: 1920 x 1080 (FHD)  - осветљење: 450 cd/m2  - стандардни контраст: 4000:1  - дин. контраст: 100000:1  - време одзива: 5 ms  - освежење: 60Hz  - енергетска класа: A | Ком | 6 |  |  |  |
| 56.7 | Зидни носач за ТВ  фиксни 50” | Ком | 6 |  |  |  |
| 56.8 | *Media konvertor single mode -*  *- TP-Link MC210CS* или  одгвоварајући  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(навести марку) | Koм | 1 |  |  |  |
| 56.9 | Ситан потрошни материјал (кабл, шрафови, типлови, носачи, везице, каналице и сл.) | Koм | 1 |  |  |  |
| 56.10 | Испорука, уградња опреме, подешавање и пуштање опреме у рад, прилагођавање и подешавање система, тестирање и пуштање у рад. | Ком | 1 |  |  |  |
| 56.11 | Техничко надгледање система 24x7 | Месеци | 12 |  |  |  |
| 56.12 | Обука корисника | Ком | 1 |  |  |  |
| 56.13 | Израда пројекта  изведеног стања | Ком | 1 |  |  |  |
| 56.14 | Испорука VPN преноса у центру видео надзора:  *- download-upload 200/200 Mbps*  - начин повезивања: жични | Месеци | 12 |  |  |  |
| **УКУПНО 56** | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Укупна цена (1+2+3…..+56) без ПДВ*** |  |
| ***Укупна цена (1+2+3…..+56) са ПДВ*** |  |

За опрему коју је понуђач навео као „одговарајућу“ и навео марку те опреме, потребно је доставити техничку спецификацију произвођача опреме.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Одговорно лице понуђача

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

**ОБРАЗАЦ 5**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Одговорно лице понуђача

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ 6**

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив понуђача), даје

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: Добра – систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд**,** број **VII-404-1/2016-1**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Одговорно лице понуђача

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у слмислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Образац 7**

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН**

**У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку добра – систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд број VII-404-1/2016-1 и то да:

1. да је регистрован код надлежног органа
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Напомена:*

*У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.*

**ОБРАЗАЦ 8**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА**

У предмету јавне набавке, Добра – систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд број **VII-404-1/2016-1**, понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(назив и адреса понуђача )*

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

а) је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине;

б) гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Одговорно лице понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ 9**

**ПП Образац**

*.................................................*

*Место за печат Наручиоца*

**НАРУЧИЛАЦ:**

**ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД**

**БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА БРОЈ 167**

**НОВИ БЕОГРАД**

**„НЕ ОТВАРАЈ“**

Понуда за јавну набавку Добра – систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд, број VII-404-1/2016-1

**ПОНУЂАЧ:**

..................................................................................................................................................................

*(Назив понуђача)*

..................................................................................................................................................................

*(Адреса понуђача)*

....................................................................................................................................................

*(Матични број и ПИБ)*

....................................................................................................................................................

*(Име и презиме особе за контакт, функција, телефоn и email)*

**ПОДИЗВОЂАЧ:**

..................................................................................................................................................................

**СВИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:**

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

М.П.

***Упутство:***

*Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса. За подизвођаче и учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови обрасца се дијагонално прецртавају.*