ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 7/2019

ЈАВНА НАБАВКА:

НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И  САНАЦИЈА ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“

(БРОЈ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: VII-404-1/2019-7)

У предмету јавне набавке радова – Реконструкција објекта и  санација дворишта Основне школе „Душко Радовић“, наручилац је примио захтеве за доле наведена појашњења Конкурсне документације:

У петак, 03.05.2019. године

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Питање бр. 1

1.       Molimo Vas da za deo građevinski radovi, 15-00 RAZNI RADOVI, deo KUHINJSKA OPREMA (pozicije od 15-07. do 15.24.) dostavite pojašnjenja za dole navedene pozicije:

Pozicija 15-08 Frižider:

Pitanje glasi :

-          1. Da li je prihvatljiva zapremina 700 L

-          2. Da li je prihvatljiva debljina izolacije 75 mm

-          3. Da li je u rashladnom kolu prihvatljiv gas R134A

-          4. Da li je pruhvatljiva priključna snaga 0,43 Kw i

-          5. Da li je prihvatljiva dimenzija 750x835x2040 mm

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Одговор на прво и пето питање је потврдан.

За питања  под бр. 2, 3. и 4, битно је да фрижидер буде у складу са Уредбом 2015/1094, и да је сертификована класа A.

Pozicija 15-09 Zamrzivač:

Pitanje glasi.

-          1. Da li je prihvatljiva zapremina 700L

-          2. Da li je prihvatljiva radna temperatura -20/-10° C

-          3. Da li je prihvatljiva debljina izolacije 75 mm

-          4. DA li je prihvatljiva gas u rashladnom kolu R404A

-          5. Da li je prihvatljiva priključna snaga 0,75Kw

-          6. Da li je prihvatljiva dimenzija 750x835x2040 mm

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Одговор на прво и шесто питање је потврдан.

За питања под бр. 2, 3, 4 и 5, битно је да замрзивач буде у складу са Уредбом 2015/1094, и да је сертификована класа A.

Pozicija 15-10 Hladni sto: Pozicija 15.13 Hladni sto i Pozicija 15.20 Hladni sto

Pitanje glasi:

-          1. Da li je prihvatljiva debljina izolacije 60mm

-          2. Da li je prihvatljivo rashladno sredstvo R404A

-          3. Da li je prijhvatljiva instalisana snaga 0,30Kw

-          4. Da li je prihvatljiva dimenzija 1400x700x900 mm

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Одговор на четврто питање је потврдан.

За питања под бр. 1, 2 и 3, битно је да хладни сто буде у складу са Уредбом 2015/1094, и да је сертификован као класа A.

Pozicija 15.18  Električna parokonvekciojska pećnica

Pitanje glasi :

-          1.Da li je pored poprečnog položaja posuda prihvatljiv i dužinski položaj posuda

-          2. Da li je prihvatljiva priključna snaga 11Kw

-          3. Da li je prihvatljiva dimenzija 875x792x786 mm

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Одговор на прво и треће питање је потврдан.

За питање под бр. 2, битно је да електрична пароконвекциоска пећница буде у складу са Уредбом 2015/1094, и да је сертификована као класа A.

Питање бр. 2

2. Molimo Vas za deo 06-00 STOLARIJA (pozicije od 06-09 do 06-26) jasno definišete koje karakteristike aluminijumske stolarije je potrebno dokazati. Da li se iste dokazuju tehničkim listovima ili atestima? Konkretno, zvučna izolacija profila i zvučna izolacija stakla se ne ispituju, tj. Ne dokazuju. Ispituje se zvučna izolacija čitavog sistema (sklopa) i za koju se dobija ATEST akreditovane laboratorije (ne tehnički list). Takođe, sklop (sistem) prozora se daje na ispitivanje pre planirane ugradnje istog, tj. nakon usaglašavanja i formiranja prozora od zahtevanog profila, okova, tipa stakla i sl. Smatramo da je dostavljanje atesta za sklop (sistem) prozora iz predmera (koji nije klasičan, uobičajen), a prilikom davanja ponude diskriminišući. Ispitivanjem tržišta dobili smo informacije da proizvođači stolarije da nisu ispitivali zvučnu izolaciju za tip prozora sa kombinacijom profila, okova i stakla kao iz predmera.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Доказивање топлотне проводљивости се врши техничким листовима.

Испитивање звучне изолације читавог склопа не треба доказивати приликом достављања понуда (биће доказивано атестом приликом уградње).

Питање бр. 3

3. Na strani 86. Konkursne dokumentacije u Modelu ugovora  u slučaju podnošenja zajedničke ponude predviđeno je mesto za upis podataka nosioca posla I dva člana grupe ponuđača. Аko članova grupe ima više od dva, na koji način upisati njihove podatke u Modelu ugovora?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

На папиру унесите податке о осталим члановима групе понуђача и прихефтајте уз Модел уговора.

Појашњење је објављено дана 06.05.2019. године на Порталу јавних набавки и на веб сајту ГО Нови Београд.

Нови Београд, 06.05.2019. године

Председник

Комисије за јавну набавку

Татјана Ђукић, с.р.