ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 7/2019

ЈАВНА НАБАВКА:

НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И  САНАЦИЈА ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“

(БРОЈ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: VII-404-1/2019-7)

У предмету јавне набавке радова – Реконструкција објекта и  санација дворишта Основне школе „Душко Радовић“, наручилац је примио захтеве за доле наведена појашњења Конкурсне документације:

Понуђач је навео да је питања која наводимо у наставку упутио дана 03.05.2019. године. Како смо у наведеном периоду имали техничких проблема, емаил нисмо регистровали и претпостављамо да је од стране софтвера означен као непожељан.

Како потенцијални понуђач не би био оштећен, одговор на поново упућена питања ипак објављујемо:

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

U obrascu o proizvodjačima materijala i opreme ;

stavka 06-09 do 06-26 koja se odnosi na fasadnu aluminariju,

1)      U poslednjoj izmeni konkursne dokumentacije (03.05.2019.) je navedeno da se zvučna izolacija odnosi na čitav sistem ( sklop) a ne na profil,

a u poslednjoj verziji obrasca o proizvodjačima materijala I opreme (03.05.2019.) se traži zvučna izolacija profila 34db I zvučna izolacija stakla 30db.

2)      Da li je prihvatljiva  zvučna izolacija proizvoda Rw=38 dB koja je bolja

3)      Da li je prihvatljivo isključivo dvoslojno staklo (kako je navedeno u izmeni od 30.04.2019) , obzirom da je kod njega  teško postići Uw=1,45  W/m2K ili je prihvatljivo I troslojno kojim se postiže bolja toplotna izolacija I manja prolaznost zvuka.U izmenjenoj doklumentaciji opet stoji troslojno staklo

4)      Da li je prihvatljivo staklo sa distancerima 4+14+4+14 +4 umesto traženog 4+12+4+12+4

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Питање 1 и 2:

Објављена је измена Конкурсне документације дана 09.05.2019. године

Где се не наводи звучна изолација стакла од 30 dB.

Питање 3 и 4:

Одговор је потврдан.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

U obrascu o proizvodjačima materijala I opreme ;

stavka 06-09 do 06-26 koja se odnosi na fasadnu aluminariju,

navedeno je da se traži topolotna izolacija po EN ISO 10077-2 Uf=1,65-2,4 W/m2K

- Da li je prihvatljivo ukoliko se nudi stolarija koja ima koeficijent toplotne provodljivosti u rasponu Uf=0,85-1,4 W (m2K), koji je bolji od traženog.

Da li načelno za sve pozicije predmera važi da su prihvatljive bolje karakteristike od traženih, iako nije navedeno …..” ili bolje, odnosno ….Ili manje)

- Da li je prihvatljiva stolarija koja zadovoljava tražene kriterijume, ali je ispitana po drugim standardima, kao što su SRPS U.J5.600:1998, SRPS UJ:060:1984

Ili drugim standardima koje primenjuje Institut IMS Beograd.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

- Одговор је потврдан.

- Столарија мора задовољавати минимум тражене критеријуме, а може бити испитана према наведеним стандардима.

Појашњење је објављено дана 14.05.2019. године на Порталу јавних набавки и на веб сајту ГО Нови Београд.

Нови Београд, 14.05.2019. године

Председник

Комисије за јавну набавку

Татјана Ђукић, с.р.