ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 7/2019

ЈАВНА НАБАВКА:

НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И  САНАЦИЈА ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“

(БРОЈ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: VII-404-1/2019-7)

У предмету јавне набавке радова – Реконструкција објекта и  санација дворишта Основне школе „Душко Радовић“, наручилац је примио захтеве за доле наведена појашњења Конкурсне документације:

У четвртак, 25.04.2019. године у 14,21

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Питање бр. 1

У конкурсној документацији поглавље XIII Образац о  произвођачима материјала и опреме за ставку 09-01 тражи се за противклизне неполиране плочице гранитне керамике минималне карактеристике које мора да буду испуњене: Димензија керамике минимум 300/300мм.

Да ли то значи да могу да се понуде плочице  других - већих  димензија 300/600мм, 600/600мм или слично?

Да ли се за ту позицију достављају технички листови само за плочице?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

У конкурсној документацији је написано димензија минимум 300/300мм, наравно да се могу понудити плочице већих димензија.

Достављају се технички листови само за плочице.

Питање бр. 2

У конкурсној документацији поглавље XIII Образац о произвођачима материјала и опреме за ставку 12-02  за листеле се тражи  да водоупојност буде минимум 3%, да  ли то значи да ако на техничком листу пише упијање воде од 0,5-3%  да то задовољава тражени критеријум?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Ако на техничком листу пише упијање воде од  0,5-3% на листерама,   задовољен је тражени критеријум.

Питање бр. 3

У конкурсној документацији поглавље XIII Образац о произвођачима материјала и опреме за ставку 05-01 за материјал за лепљење и армирање, тражи се да буде испитан према ЕТАГ-у 004, притисне чврстоће 4Н/мм² на 28 дана према ЕН 1015-11, еластични модул 4000Н/мм², отпорност на ударце >10Ј.

Да ли може да се понуди лепак који све то задовољава само му је модул еластичности 3500Н/мм²?

С обзиром да се документацијом тражи да материјал задовољи одређене карактеристике, молимо Вас да објавите назив произвођача којег је пројектант изабрао током састављања предмера и предрачуна у пројекту, јер колико смо атеста и техничких листова добили од разних произвођача ниједан не задовољава све карактеристике тражене документацијом.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Назив произвођача којег је пројектант изабрао током састављања предмера и предрачуна у пројекту, CERESIT CT 85 или слично.

Питање бр. 4

У конкурсној документацији поглавље XIII Образац о произвођачима материјала  и опреме за ставку 12-01 за завршни малтер силикатно силиконски отпоран на временске утицаје за фасаде на ТиС, паропропусности µ~ 60 према ЕН 1015-19

Молимо Вас за појашњење да ли понуђач може да понуди малтер који има мањи коефицијент паропропусности на пример µ 48.8 или слично и да тиме задовољи тражени услов.

С обзиром да се документацијом тражи да материјал задовољи одређене карактеристике, молимо Вас да објавите назив произвођача којег је пројектант изабрао током састављања предмера и предрачуна у пројекту, јер колико смо атеста и техничких листова добили од разних произвођача ни један не задовољава све карактеристике тражене документацијом.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Понуђач може понудити малтер који има мањи коефицијент паропропусности,  на пример µ 48.8 или слично и да тиме задовољи тражени услов.

Назив произвођача којег је пројектант изабрао током састављања предмера и предрачуна у пројекту, „силикатно- силиконски фасадни малтер (ЦЕРЕСИТ 175 или сличан)- зарибана структура“.

Питање бр. 5

У одговорима на питања број предмета VII-404-1/2019-7 на постављено питање за позицију 05-03 Хидроизолација у вези гаранције, одговорили сте бришу се речи „Минимална гаранција за хидроизолацију  износи 10 година“ и уписују се речи „навести произвођачку гаранцију за хидроизолацију“

Молимо Вас за одговор шта подразумевате под тим „навести произвођачку гаранцију за хидроизолацију“- где би понуђач требало да наведе произвођачку гаранцију за хидроизолацију, да ли треба нешто да приложи уз понуду и који је рок који би требало да понуди како би све понуде биле једнаке?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

За хидроизолатерске радове доставити корпоративну гаранцију произвођача материјала за хидроизолацију са сертификатом од произвођача хидроизолационог материјала да је извођач радова - који је наведен у понуди - оспособљен за уградњу материјала наведеног произвођача и да корпоративна гаранција произвођача материјала важи за хидроизолатерске радове изведене од стране достављеног сертификованог извођача радова. Навести гарантни рок за хидроизолатерске радове.

Питање  бр. 6

У конкурсној документацији у предмеру радова Припремни радови 01-00   Рушење и демонтажа  Тачка  01-01  Изношење постојећег намештаја и опреме, из простора који се адаптира. Намештај пажљиво депоновати у оквиру објекта, у просторијама које надзор и инвеститор одреде. По завршетку радова, намештај и опрему вратити у првобитан положај. Цену дати паушално.

На страни  6  од 231 стоји напомена На делу објекта изабрани понуђач је у обавези да пажљиво складишти опрему и намештај корисника, стога ће радове на том делу објекта накнадно изводити. Величина простора који ће бити под намештајем/опремом зависиће од самог Корисника, о чему ће се понуђач информисати током обиласка објекта.Наведена околност не утиче на продужење рока извођења радова.

Приликом обиласка објекта дана 23.04.2019. године. нисмо добили информацију где ће се складиштити намештај и опрема из објекта па Вас молимо за одговор где ће се одлагати намештај и опрема и на који начин јер колико смо могли да видимо у самој Библиотеци се налазе стаклене полице?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Намештај  ће се пажљиво депоновати у оквиру објекта, у просторијама и на начин који надзор и инвеститор одреде, пре почетка самих радова.

Појашњење је објављено дана 30.04.2019. године на Порталу јавних набавки и на веб сајту ГО Нови Београд.

Нови Београд, 30.04.2019. године

Председник

Комисије за јавну набавку

Татјана Ђукић, с.р.